ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑNΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μεταφορά βιολογικού υλικού μεταξύ των Μονάδων Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας, συνοψίζεται στην διακίνηση ασκών αίματος και παραγώγων αυτού για μετάγγιση, καθώς και στη διακίνηση βιολογικών δειγμάτων και βιολογικών προϊόντων για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς ( Πίνακας 1). |  |  |
| Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν απαράβατη υποχρέωση να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της μεταφοράς των παραπάνω υλικών, για: - Την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της σωστής συντήρησης του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού, - Την δημιουργία συγκεκριμένης διαδικασίας μεταφοράς ανάλογα με το είδος του βιολογικού υλικού και τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισμούς και - Τον σεβασμό της Υγιεινής και Ασφάλειας για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος, αφού τα υλικά που διακινούνται είναι τόσο μολυσματικά όσο και δυνητικά μολυσματικά (διαγνωστικά). |  |  |
| Η θέσπιση κανόνων και ειδικών προδιαγραφών για την ασφαλή μεταφορά βιολογικού υλικού, διέπεται από τους κανόνες ορθής πρακτικής (GMOs) , την αναφερόμενη ως ψυκτική αλυσίδα (Cold Chain) , του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ( W.HO.) και άλλων Διεθνών Οργανισμών (DGR, ADR/ οδική μεταφορά, IATA/αεροπορική μεταφορά,Code IMDG/θαλάσσια μεταφορά). |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ολικό αίμα. Ερυθροκύτταρα. Αιμοπετάλια- Κοκκιοκύτταρα. Πλάσμα πρόσφατο κατεψυγμένο- κρυοκαθίζημα. Δείγματα πλάσματος/ορού. Μυελός των οστών. Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα. Δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Καλλιέργειες. Βιοψίες. Φαρυγγικό επίχρισμα. Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά υγρά. Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA ). |  |  |
| Προκειμένου μεταφορική εταιρεία να αναλάβει την μεταφορά των παραπάνω υλικών θα πρέπει: - Η μεταφορά να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Ο.Υ. «Blood Cold Chain»’, ADR 1999 με τις ανά διετία αναθεωρήσεις του, 94/55/ΕΚ με τις αναθεωρήσεις του, 2002/98/ΕΚ, 2004/33/ΕΚ, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ1350/2000, ΦΕΚ781Β/2000 , Ν.3534/2007,το Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ. Α/21-2-16), άρθρο 55, με τον οποίο καταργήθηκε η παρ. 6, αρθρ. 19 του Ν.3534/2007 σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς βιολογικού υλικού από το Υπουργείο Υγείας, Α3/31882/2540/31-05-07 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, Τμήματος Οδικών Μεταφορών) και με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία στην τήρηση όλων των απαιτούμενων συνθηκών μεταφοράς. - Τα οχήματα να υπόκεινται στον Ν.3534/07, το Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ. Α/21-2-16), άρθρο 55, με τον οποίο καταργήθηκε η παρ. 6, αρθρ. 19 του Ν.3534/2007 σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς βιολογικού υλικού από το Υπουργείο Υγείας. - Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην μεταφορά βιολογικού υλικού, εξειδικευμένο προσωπικό και πιστοποιημένο εξοπλισμό (να κατατεθεί πελατολόγιο) - Η διάρκεια της μεταφοράς να υπόκειται σε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς , που υπαγορεύονται από τη φύση της μεταφερόμενης ουσίας και το λόγο της μεταφοράς (π.χ. επείγουσα μετάγγιση) - Να τηρούνται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού, του οχήματος και του εξοπλισμού. - Η μεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα μεταφοράς. - Να διαθέτει πιστοπoίηση ISO για τις εν λόγω μεταφορές (να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό) - Να πραγματοποιεί την μεταφορά με βάση τις ειδικές απαιτήσεις/ προδιαγραφές κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού( Πίνακας ΙΙ). - Να ασφαλίζει τα είδη που μεταφέρει για οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση και να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί το βιολογικό υλικό κατά τη μεταφορά του, Το κόστος της αποζημίωσης να προκύπτει μετά από υπολογισμό του ελάχιστου κόστους του ασκού, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με την επεξεργασία του κατεστραμμένου αίματος ή παραγώγου. (Θα κατατεθεί το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις Ε.ΚΕ.Α.) |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR2007) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ; ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Α. ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ; Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές δοκιμασίες και δεν περιέχει παθογόνους παράγοντες. Π.χ. Μονάδες ερυθρών προς μετάγγιση. Β.ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ); Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες ότι περιέχει παθογόνους παράγοντες. Π.χ. Δείγματα αίματος για διαγνωστικό έλεγχο.. Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ; Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες ότι περιέχει παθογόνους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν- μετά από έκθεση σε αυτούς – μόνιμη ανικανότητα, απειλή κατά της ζωής ή θανατηφόρα ασθένεια σε κατά άλλα υγιείς ανθρώπους. Π.χ Ορός φορέα HIV. |  |  |
| Σημείωση: Για την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες απαιτείται ένα στοιχείο επαγγελματικής κρίσης. Η κρίση θα πρέπει να βασίζεται σε γνωστό ιατρικό ιστορικό, συμπτώματα, ενδημικές τοπικές συνθήκες και μεμονωμένες συνθήκες της πηγής προέλευσης του υλικού. |  |  |
| 1. Περιγραφή έργου Έργο του αναδόχου είναι η ασφαλής μεταφορά αίματος, πλάσματος και λοιπών βιολογικών υλικών με βάση προκαθορισμένο πρόγραμμα που θα εκδίδεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό και κατόπιν γραπτής συνεννοήσεως του ανάδοχου με την αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με τους χρόνους και τα σημεία παραλαβής/παράδοσης. Σε περίπτωση επείγουσας μεταφοράς (πχ. Διακίνηση αίματος για επείγουσα μετάγγιση) ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα από την Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα: Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις ανάγκες της Αιμοδοσίας σε μεταφορές ασκών αίματος και παραγώγων, μολυσματικών και διαγνωστικών δειγμάτων. Πιο αναλυτικά το έργο της διακίνησης θα περιλαμβάνει: α)Κάλυψη της Αιμοδοσίας σε 24ωρη βάση, Σαββατοκύριακα και Αργίες και άμεση κάλυψη επειγόντων περιστατικών από/προς τις Μονάδες Υγείας Θεσσαλονίκης, β)Αυθημερόν διακίνηση με δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς σα 4 διαφορετικές θερμοκρασίες (2- 8οC, 20-24OC, -20 έως -35ΟC,+37ΟC ή/και -70oC) αυθημερόν και εντός λίγων ωρών από την παραλαβή του βιολογικού υλικού( ασκών αίματος παραγώγων, διαγνωστικών και μολυσματικών δειγμάτων) από/προς Μονάδες Υγείας Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Αττικής. γ) Μεταφορά από/προς Κ.Τ.Ε.Λ Αεροδρόμιο <<Μακεδονία>> δ)Η ετήσια διακίνηση ασκών αίματος και λοιπών βιολογικών υλικών έχει ως εξής: 1.Ασκοί αίματος 1300 μονάδες περίπου 2.Ασκοί πλάσματος 200 μονάδες περίπου 3.Δείγματα πλάσματος/ ορού 13.000 δείγματα περίπου 4.Λοιπά δείγματα μολυσματικά ή δυνητικά μολυσματικά 150 περίπου. |  |  |
| 2. Όχημα Μεταφοράς Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οχήματα μεταφοράς που υπόκεινται στον Ν. 3534/07, το Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ. Α/21-2-16), άρθρο 55, με τον οποίο καταργήθηκε η παρ. 6, αρθρ. 19 του Ν.3534/2007 σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς βιολογικού υλικού από το Υπουργείο Υγείας και τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την μεταφορά βιολογικού υλικού. Τα όχημα να είναι κλιματιζόμενο, η δε καθαριότητα/απολύμανση να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με βάση τις οδηγίες για την διαχείριση βιολογικού υλικού. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής βιολογικού υλικού το όχημα πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί άμεσα πριν την επόμενη χρήση. |  |  |
| Εντός του οχήματος απαγορεύεται: 1.Η μικτή φόρτωση με άλλα είδη 2.Η είσοδος και παραμονή στο όχημα άλλων ατόμων πλην του οδηγού 3.Το παρκάρισμα σε αφύλαχτα σημεία 4.Η χρήση συσκευών με φλόγα |  |  |
| 3. Εξοπλισμός οχήματος Ο εξοπλισμός του οχήματος πρέπει να είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο που δεν θα επηρεάζει την ακεραιότητα και την ασφάλεια του οδηγού, του μεταφερόμενου υλικού και δεν θα παρεμποδίζει την τακτική απολύμανση και καθαριότητά του. |  |  |
| 3.1 Θάλαμοι συντήρησης βιολογικών υλικών Ο θάλαμος συντήρησης πρέπει να επιτυγχάνει τα ενδεδειγμένα επίπεδα θερμοκρασίας για κάθε είδος βιολογικού υλικού (Πίνακας ΙΙΙ) και να διαθέτει την κατάλληλη μόνωση που θα επιτρέπει την διατήρηση της θερμοκρασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα από τις εξωτερικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού πρέπει να επικυρώνεται με τακτικούς ελέγχους και διαδικασίες συντήρησης. Εάν και εφόσον γίνεται χρήση ψυκτικών μέσων για την επίτευξη της θερμοκρασίας τα μέσα αυτά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το μεταφερόμενο βιολογικό υλικό. Ο θάλαμος πρέπει να είναι πιστοποιημένος: 1. Από τον W.H.O. για την μεταφορά και αποθήκευση θερμο-ευαίσθητων βιολογικών υλικών. 2. Κατά ADR για τη μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών βιολογικών υλικών. ( Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) Για τη μεταφορά του βιολογικού υλικού από και προς το όχημα – προκειμένου η ψυκτική αλυσίδα να παραμένει σταθερή- ο ανάδοχος πρέπει να κάνει χρήση μόνο ειδικών φορτηγών μέσων κατάλληλων για τη μεταφορά βιολογικού υλικού με χαρακτηριστικά (σταθερότητα, μόνωση) ανάλογα του θαλάμου συντήρησης. |  |  |
| 3.2 Παρακολούθηση θερμοκρασίας Οι συνθήκες θερμοκρασίας πρέπει να παρακολουθούνται με πιστοποιημένες συσκευές καταγραφής των δεδομένων της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο. Το καταγραφικό πρέπει να είναι τοποθετημένο σε σημείο προσβάσιμο για συνεχή παρακολούθηση από τον οδηγό του οχήματος, με οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, συναγερμό και δυνατότητα 24ωρης συνεχούς καταγραφής και εκτύπωσης. Τα δεδομένα της θερμοκρασίας πρέπει να είναι διαθέσιμα στην Υπηρεσία άμεσα και αναδρομικά όποτε αυτά ζητηθούν για αξιολόγηση. Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει την ταυτόχρονη μεταφορά βιολογικού υλικού στις εξής θερμοκρασίες 2-6OC, 20-24OC.-20 έως -35oC , -70OC/ή +37οC (Να κατατεθεί η σχετική εκτύπωση του καταγραφικού με τις 4 διαφορετικές θερμοκρασίες) |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ; ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Ολικό αίμα; 2-6OC. Ερυθροκύτταρα; 2-6OC. Αιμοπετάλια- Κοκκιοκύτταρα; 20-24OC. Πλάσμα πρόσφατο κατεψυγμένο; -20 έως -35oC. Δείγματα πλάσματος/ορού; 2-8OC/-20 έως -35oC/-70OC. Μυελός των οστών; 15-25OC. Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα; 2-8OC. Δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος; 2-8OC. Καλλιέργειες; 15-25OC/37oC. Βιοψίες; 15-25OC/37oC. Φαρυγγικό επίχρισμα; 2-8OC. Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά υγρά; 2-8OC/15-25OC*. Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA ); 15-25OC*. - Στις παραπάνω περιπτώσεις το επίπεδο θερμοκρασίας καθορίζεται από το είδος και το πρωτόκολλο της επιστημονικής δοκιμασίας. |  |  |
| 3.3 Ειδικός εξοπλισμός 3.3.1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως π.χ. διαρροή) το όχημα πρέπει να διαθέτει: - Πυροσβεστήρας 2 Kg ξηράς σκόνης, ο οποίος πρέπει να συντηρείται ετησίως και να διαθέτει ημερομηνία λήξης σε διακριτό σημείο - Προειδοποιητικές πινακίδες - Γιλέκο με φωσφορίζοντα στοιχεία - Χιονοαλυσίδες - Κουτί πρώτων βοηθειών - Απορροφητικό υλικό - Νερό - Απολυμαντικό με βάση το χλώριο - Αντισηπτικό χεριών - Κολλύριο ματιών - Γάντια μιας χρήσεως - Γάντια για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες - Προστατευτικά γυαλιά - Μάσκα μιας χρήσης - Δοχείο κλινικών απορριμμάτων |  |  |
| 3.3.2. Για μεγαλύτερη ασφάλεια στην διακίνηση του βιολογικού υλικού και στην άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών συνίσταται η χρήση συστήματος GPS με δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο τόσο της γεωγραφικής θέσης όσο και της θερμοκρασίας εσωτερικά των θαλάμων θερμοσυντήρησης. Να κατατεθεί η σχετική εκτύπωση GPS που θα απεικονίζει τη γεωγραφική θέση του οχήματος και την θερμοκρασία των θαλάμων συντήρησης) |  |  |
| 4. Συσκευασία |  |  |
| 4.1. Ασκοί αίματος και παράγωγα αυτού Όταν απαιτείται η συσκευασία ασκών αίματος και παραγώγων αυτού πρέπει να γίνεται η χρήση ειδικών πιστοποιημένων δοχείων μεταφοράς αίματος/πλάσματος/αιμοπεταλίων με ισχυρή μόνωση για διατήρηση σταθερής της θερμοκρασίας ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό υλικό για τις μονάδες ολικού αίματος/ερυθρών/πλάσματος δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με τους μεταφερόμενους ασκούς. Σημείωση: Η χρήση φορητών ψυγείων από κοινό φελιζόλ δεν συνίσταται από τον Π.Ο.Υ. για την ασφαλή μεταφορά αίματος και παραγώγων αυτού. Τα παρασκευάσματα αιμοπεταλίων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η θερμοκρασία των αιμοπεταλίων πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης που είναι +20ο C έως +24ο C (μέση συνιστώμενη θερμοκρασία +22ο C) και ο χρόνος μεταφοράς θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 24 ώρες. Σχετικά με τη συσκευασία και μεταφορά των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, θα πρέπει να ισχύουν οι γενικές συνθήκες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε μεταφερόμενου ανθρώπινου ιστού. |  |  |
| 4.2. Δείγμα α.1. Μολυσματικό υλικό: Για τη μεταφορά μολυσματικών ουσιών απαιτούνται πιστοποιημένα εφόδια συσκευασίας: Η εταιρεία χρειάζεται να διαθέτει είτε ανθεκτικά, στεγανά, συμπαγή κιβώτια με θέσεις για ασφαλή τοποθέτηση δειγμάτων, είτε εύκαμπτους αλλά ανθεκτικούς σάκους με κατάλληλες θήκες, είτε στεγανούς κυλίνδρους από κατάλληλο υλικό και με τις κατάλληλες θέσεις για τη μεταφορά σωληναρίων αίματος, πλάσματος κ.λπ. που πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους: 1. Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες (να αναφερθούν τα όρια) και υψηλές πιέσεις (να αναφερθεί το μέγιστο) 2. Να μην επιτρέπουν διαρροή βιολογικού υλικού σε περίπτωση ρήξης σωληναρίου ή αποπωματισμού σωληναρίου από ατύχημα. 3. Να μην έρχονται σε επαφή τα σωληνάρια με τα συνοδευτικά παραπεμπτικά. 4. Να φέρουν σήμα με την ένδειξη BIOHAZARD (βιολογικά επικίνδυνο) και οδηγίες χρήσης της συσκευασίας. α.2. Δυνητικά μολυσματικό: Ως άνω α.3. Σε περίπτωση μεταφοράς υγρού δείγματος, ο περιέκτης (είτε πρόκειται για μολυσματικό υλικό είτε για δυνητικά μολυσματικό) πρέπει να τυλίγεται αρχικά με επαρκή ποσότητα απορροφητικού υλικού ικανή να απορροφήσει όλο τον όγκο του μεταφερόμενου υγρού δείγματος και να το μετατρέψει σε γέλη, σε περίπτωση ρήξης του περιέκτη. Όλες οι ανωτέρω συσκευασίες πρέπει να είναι πιστοποιημένες (σύμφωνα με τον κώδικα ADR) για τη μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών ουσιών (διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε θερμοκρασίες -40οC έως 55οC και πίεση έως 95kPa και να φέρουν εξωτερικά σήμανση επικινδυνότητας (βιολογικά επικίνδυνο). (Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά) |  |  |
| 5. Έγγραφα μεταφοράς Η Εταιρεία μεταφοράς να εκδίδει με ευθύνη της οποιαδήποτε παραστατικά, φορτωτικές και άλλα απαραίτητα έγγραφα για τη μεταφορά. Απαραίτητα έγγραφα για την ασφαλή διακίνηση βιολογικού υλικού: - Ειδικό τριπλότυπο έγγραφο μεταφοράς, στο οποίο να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, είδος/ποσότητα/όγκος/ θερμοκρασία του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού. Στην περίπτωση μεταφοράς μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών υλικών το τριπλότυπο πρέπει να αναφέρει την συσκευασία και την κατηγοριοποίηση του βιολογικού υλικού με βάση της νομοθεσία περί επικινδυνότητας. - Δελτίο ατυχήματος - Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης - Πιστοποιητικό εκπαίδευσης κατά ADR του οδηγού ( Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά) |  |  |
| 6. Προσωπικό μεταφοράς Το υπεύθυνο προσωπικό για την μεταφορά βιολογικού υλικού να είναι έμπειρο και εξειδικευμένο στις μεταφορές βιολογικού υλικού: |  |  |
| Η εκπαίδευση του πρέπει να περιλαμβάνει: - Την συνεχή του επιμόρφωση με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και τη σχετική πιστοποίηση του από το Υπουργείο Μεταφορών - Τις συνθήκες χειρισμού, μεταφοράς και θερμοκρασίας ανά είδος βιολογικού υλικού - Τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας που πρέπει να τηρούν - Τους εκτιμώμενους κινδύνους κατά την μεταφορά κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού καθώς και την διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών που δύναται να προκύψουν από αυτούς τους κινδύνους. |  |  |
| Σύμβουλο Ασφαλείας, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Μεταφορών που θα ελέγχει και θα εποπτεύει τις συνθήκες μεταφοράς και τη συμμόρφωση του προσωπικού με τον κανονισμό ADR |  |  |
| Τα ανωτέρω θα πιστοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού κατά το ελάχιστο από τα κάτωθι δικαιολογητικά: - Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την συμμόρφωση των θαλάμων μεταφοράς με τα πρότυπα του WHO. - Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την συμμόρφωση των θαλάμων μεταφοράς με τον κανονισμό ADR - Εκτύπωση του καταγραφικού θερμοκρασίας για την ταυτόχρονη μεταφορά σε 4 διαφορετικές θερμοκρασίες(2-8OC, 20-24OC.-20 έως -35oC , +37οC /ή -70OC) - Λίστα οχημάτων που θα αναλάβουν το έργο και τις αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας. - Δελτίο ατυχήματος. - Τριπλότυπο μεταφοράς. - Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2000 για την μεταφορά βιολογικών υλικών - Δείγματα συσκευασιών όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο - Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των συσκευασιών με τον κανονισμό ADR - Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών μεταφοράς - Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR του Συμβούλου Ασφάλειας - Εκτύπωση GPS στην οποία θα εμφανίζεται η γεωγραφική θέση του οχήματος και οι 4 θερμοκρασίες μεταφοράς του βιολογικού υλικού. - Πελατολόγιο με αναφορά στο είδος και την διάρκεια του έργου.(Όταν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία θα προσκομισθεί Πιστοποιητικό ανάλογης εμπειρίας κατά τον χρόνο λειτουργίας της) |  |  |
| ΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |
| ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΑΠΟ - ΠΡΟΣ Μονάδες Υγείας:; ΚΟΣΤΟΣ. Θεσσαλονίκης; 20 € - Είκοσι ευρώ / αποστολή. Κ.Μ.Ε ΑΧΕΠΑ – Μοριακό & Ορολογικός έλεγχος; 17€ - Δεκαεπτά ευρώ/ αποστολή. ΚΤΕΛ / Αεροδρόμιο «Μακεδονία»; 25 € - Είκοσι πέντε ευρώ/ αποστολή. Μακεδονίας; 5 € - Πέντε ευρώ / ασκό ή δείγμα. Λάρισας / Θράκης; 6 € - ‘Εξι ευρώ / ασκό ή δείγμα. Ιωαννίνων Επιβάρυνση για επιπλέον παραλήπτη/ νοσοκομείο; 60 € - Εξήντα ευρώ/ αποστολή 15 € / Δέκα πέντε ευρώ ανά παραλήπτη/νοσοκομείο. Αττικής Επιπλέον παραλήπτης/νοσοκομείο; 75 € - Εβδομήντα πέντε ευρώ / αποστολή 15€ - Δέκα πέντε ευρώ ανά παραλήπτη/νοσοκομείο. Νυχτερινά Δευτέρα –Κυριακή 10μ.μ.-6 π.μ. & Αργίες όλο το 24ωρο; 40€ - Σαράντα ευρώ / αποστολή. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Μολυσματικά και διαγνωστικά δείγματα; 1,5 € - Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά / δείγμα. Δείγματα για μοριακό και ορολογικό έλεγχο; Δωρεάν. |  |  |
| Να αναγραφεί επίσης το κόστος ανά επιπλέον παραλήπτη συνδυασμένων παραδόσεων στο ίδιο δρομολόγιο προς 2 ή περισσότερους παραλήπτες εντός της ίδιας πόλης. |  |  |
| Σημείωση: - Ιδιαίτερα η αυθημερόν μεταφορά εννοείται η μεταφορά ασκών αίματος και παραγωγών από και προς το Νοσοκομείο, όπως και μεταφορά ευαίσθητου βιολογικού υλικού κλπ. 2. Κάλυψη του Ν.Υ.Αιμοδοσίας όλο το έτος, σε 24ωρη βάση, τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες (άρα κανένα δρομολόγιο δεν θεωρείται «έκτακτο» και μη καλυπτόμενο από τη σύμβαση.) 3. Ο χρόνος ανταπόκρισης της εταιρείας σε κλήση να είναι άμεσος για επείγουσες ανάγκες μεταφοράς από και προς τις Μονάδες Υγείας, για την άμεση κάλυψη των αναγκών. 4. Η μεταφορά ασκών αίματος και παραγώγων να εκτελείται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο από τη στιγμή ειδοποίησης της εταιρείας. 5. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται το κόστος διάθεσης των απαραίτητων υλικών συσκευασίας που απαιτούνται για την διαχείριση και μεταφορά των βιολογικών υλικών για όλη την διάρκεια της σύμβασης. |  |  |