ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5 cm(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ) | ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 70-80% 67% ΒΑΜΒΑΚΙ,33%ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ.ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ |  |  |
| 2. | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10 cm(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ) | ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 70-80% 67% ΒΑΜΒΑΚΙ,33%ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ.ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ |  |  |
| 3. | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15 cm(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ) | ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 70-80% 67% ΒΑΜΒΑΚΙ,33%ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ.ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ |  |  |
| 4. | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 cm(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ) | ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 70-80% 67% ΒΑΜΒΑΚΙ,33%ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ.ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ |  |  |
| 5. | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΥΨΩΣΗ 10cm(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ) | ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ NON WOVEN ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ,ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ |  |  |
| 6. | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΥΨΩΣΗ 15cm(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ) | ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ NON WOVEN ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ,ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ |  |  |
| 7. | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΥΨΩΣΗ 20cm(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ) | ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ NON WOVEN ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ,ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ |  |  |
| 8. | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10cm(TENSOPLAST Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ) | ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥ.ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΟΙ.ΑΠΟ100%ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΟ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 60% ΠΕΡΙΠΟΥ |  |  |
| 9. | ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |  |  |  |