ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | Περιγραφή είδους γραφείου προμηθειών | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 65mm+-5 | Αυτοκόλλητοι σάκοι κολοστομίας με δυνατότητα προσαρμογής ανοίγματος με φίλτρο εξόδου αερίων και αντιιδρωτικό κάλυμμα. Η κολλητική του επιφάνεια να είναι εύκαμπτη. Διαφανείς και αδιαφανείς. Διάμετρος προσαρμοζόμενη 65χιλ.+- 5χιλ. |  |  |
| 2 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 75mm+-5 | Αυτοκόλλητοι σάκοι κολοστομίας με εύκαμπτη κολλητική επιφάνεια και αντιιδρωτικό κάλυμμα με φίλτρο εξόδου αερίων. Διαφανείς και αδιαφανείς. Διάμετρος προσαρμοζόμενη 75χιλ.+- 5χιλ. |  |  |
| 3 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 60mm+-10 | Αυτοκόλλητοι σάκοι ουρητηροστομίας διαφανείς με βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων, με δυνατότητα προσαρμογής στομίου, με ασφαλή εύκαμπτη και μαλακή έξοδο για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με ουροσυλλέκτη. Η κολλητική του επιφάνεια να είναι εύκαμπτη. .Διάμετρος προσαρμοζόμενη 60mm +- 10mm |  |  |
| 4 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 75mm+-5 | Αυτοκόλλητοι σάκοι ουρητηροστομίας διαφανείς με βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων, με δυνατότητα προσαρμογής στομίου, με ασφαλή εύκαμπτη και μαλακή έξοδο για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με ουροσυλλέκτη. Η κολλητική του επιφάνεια να είναι εύκαμπτη. Διάμετρος προσαρμοζόμενη 75mm +- 5mm |  |  |
| 5 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 100mm +-10 | Σάκοι αυτοκόλλητοι μετεγχειρητικοί, με παράθυρο επιθεώρησης/εργασίας στομίου, εύκολο άδειασμα, για καλύτερη στήριξη και δυνατότητα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη. Η κολλητική επιφάνεια να είναι εύκαμπτη. Να προσαρμόζεται από 0 έως 100mm +-10 |  |  |
| 6 | ΒΑΣΕΙΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ )ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 55mm +- 10% | Βάσεις (κολοστομίας-ειλεοστομίας-ουρητηροστομίας) επίπεδες, εύκαμπτες. Διάμετρος προσαρμοζόμενη από 40 έως 55mm +- 10% |  |  |
| 7 | ΒΑΣΕΙΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ )ΚΩΝΟΕΙΔΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 55mm+- 10% | Βάσεις (κολοστομίας-ειλεοστομίας-ουρητηροστομίας) κωνοειδείς, εύκαμπτες. Διάμετρος προσαρμοζόμενη από 40 έως 55mm +- 10% |  |  |
| 8 | ΒΑΣΕΙΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ- ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ)ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 70mm+- 10% | Βάσεις (κολοστομίας-ειλεοστομίας-ουρητηροστομίας) επίπεδες, εύκαμπτες. Διάμετρος προσαρμοζόμενη από 40 έως 70mm +- 10% |  |  |
| 9 | ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 55mm+-10% | Σάκοι κολοστομίας που να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες διαστάσεων βάσεις, με φίλτρο εξόδου αερίων, αντιιδρωτικό κάλυμμα και σύστημα κουμπώματος στις βάσεις. Διάμετρος προσαρμοζόμενη από 40 έως 55mm+-10% ΝΑ ΣΥΝΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ Α/Α 7 |  |  |
| 10 | ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 70mm+-10% | Σάκοι κολοστομίας που να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες διαστάσεων βάσεις, με φίλτρο εξόδου αερίων, αντιιδρωτικό κάλυμμα και σύστημα κουμπώματος στις βάσεις. Διάμετρος προσαρμοζόμενη από 40 έως 70mm+-10% . ΝΑ ΣΥΝΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟ Α/Α 8. |  |  |
| 11 | ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 55mm+-10% | Σάκοι ουρητηροστομίας που να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες διαστάσεων βάσεις, να έχουν αντιιδρωτικό κάλυμμα, βαλβίδα αντεπιστροφής και μαλακή έξοδο για άδειασμα ή σύνδεση με ουροσυλλέκτη και σύστημα κουμπώματος στις βάσεις. Διάμετρος προσαρμοζόμενη από 40 έως 55mm+-10% |  |  |
| 12 | ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 60mm+-10% | Σάκοι ουρητηροστομίας που να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες διαστάσεων βάσεις, να έχουν αντιιδρωτικό κάλυμμα, βαλβίδα αντεπιστροφής και μαλακή έξοδο για άδειασμα ή σύνδεση με ουροσυλλέκτη και σύστημα κουμπώματος στις βάσεις. Διάμετρος προσαρμοζόμενη από 40 έως 60mm+-10% |  |  |
| 13 | ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΜΕ ΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ 4% 70ml+- 10% | Κρέμα για θεραπεία ερεθισμών του δέρματος γύρο από την στομία που δεν αφήνει λιπαρότητα, με ουρία και γαλακτικό οξύ 4%. Η αξιολόγηση του είδους θα γίνει στην τιμή του gr. Η συσκευασία του μπορεί να είναι μέχρι 100gr. |  |  |
| 14 | ΠΑΣΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ | Πάστα σε μορφή σωληναρίου για κάλυψη ατελειών της περιοχής περιμετρικά του στομίου.Η αξιολόγηση του είδους θα γίνει στην τιμή του gr. |  |  |
| 15 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 160-230mm +-10% | Σύστημα διαχείρισης συριγγών & τραυμάτων με αφαιρούμενο υπερυψωμένο παράθυρο επιθεώρησης της περιοχής, 2 εξόδους παροχέτευσης με βαλβίδα αντεπιστροφής των υγρών, δυνατότητα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη και υποδοχή καθετήρα. Η κολλητική επιφάνεια να είναι εύκαμπτη & με αντοχή στη διάβρωση. Διάσταση 160-230mm +- 10% |  |  |
| 16 | ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ | Ανταλλακτικά παράθυρα για σύστημα διαχείρισης τραυμάτων |  |  |
| 17 | ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ | Συλλέκτες υγρών για το σύστημα διαχείρισης συριγγών και τραυμάτων |  |  |
| 18 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΡΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΜΕ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ | Στήριγμα εντέρου για χρήση στις εγκαρσιοστομίες με οπές για σταθεροποίηση των ραμμάτων, επίπεδες επιφάνειες επαφής ,συμπαγές και ασφαλές κλείστρο. |  |  |
| 19 | ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΤΟΜΙΑ ΜΕ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 20% ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ | Κρέμα για θεραπεία ερεθισμών του δέρματος γύρω από την στομία. Να περιέχει 20% περίπου οξείδιο του ψευδαργύρου (πάστα τσίγκου) & κυτταρίνη.Η αξιολόγηση του είδους θα γίνει στην τιμή του gr. Η συσκευασία του μπορεί να είναι μέχρι 100gr. |  |  |