ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Απλοί ουροσυλλέκτες μιας χρήσης 2000ml | Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Να είναι χωρητικότητας 2000 ml - Να έχουν διαβάθμιση ανά 100 ml - Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απολύτου στεγανότητας - Να έχουν μήκος σωλήνα σύνδεσης 90 εως 100cm ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα - Να διαθέτουν τρύπες, ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας - Για τους απλούς μη παλινδρόμησης 2000ml, να έχουν βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη |  |  |
| 2 | Απλοί ουροσυλλέκτες μιας χρήσης μη παλινδρόμησης 2000 ml | Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Να φέρουν ογκομετρικό θάλαμο να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 500ml 2. Η διαβάθμιση του ογκομετρικού θαλάμου να είναι ευκρινής ανά 10ml 3. Να συνδέεται με ουροσυλλέκτη χωρητικότητας 2000ml ο οποίος να διαθέτει στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων 4. Να έχει μήκος σωλήνα σύνδεσης 120 έως 170cm οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που προστατεύεται με κάλυμμα 5. Ο σωλήνας να φέρει βαλβίδα δειγματοληψίας για καλλιέργεια ούρων 6. Να διαθέτει εύχρηστη κρεμάστρα της συσκευής |  |  |
| 3 | Ουροσυλλέκτες ωριαίας μέτρησης ούρων 500ml αποστειρωμένοι | Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Να φέρουν ογκομετρικό θάλαμο να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 500ml 2. Η διαβάθμιση του ογκομετρικού θαλάμου να είναι ευκρινής ανά 10ml 3. Να συνδέεται με ουροσυλλέκτη χωρητικότητας 2000ml ο οποίος να διαθέτει στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων 4. Να έχει μήκος σωλήνα σύνδεσης 120 έως 170cm οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που προστατεύεται με κάλυμμα 5. Ο σωλήνας να φέρει βαλβίδα δειγματοληψίας για καλλιέργεια ούρων 6. Να διαθέτει εύχρηστη κρεμάστρα της συσκευής |  |  |
|  | Επίσης θα πρέπει όλα τα προϊόντα να έχουν: | 1. Υποχρεωτική αναφορά του εργαστηριακού κωδικού παραγωγής 2. Οι ενδείξεις είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 13 του παραρτήματος 1 της ΚΥΑ ΔΥ7/2480/9 3. Να είναι πιστοποιημένα (σήμανση CE). 4. Να αναγράφεται στην συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης και να έχουν τουλάχιστον 2 έτη μέχρι την ημερομηνία λήξης 5. Να είναι σε συσκευασία για ασφαλή μεταφορά 6. Να μην κάμπτονται οι σωλήνες των ουροσυλλεκτών κατά την συσκευασία 7. Η υπηρεσία να μπορεί να προβεί σε έλεγχο από διαπιστευμένο εργαστήριο η αναγνωρισμένο εργαστήριο του δημοσίου τομέα 8. Η επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου να μπορεί να προβεί σε έλεγχο των δειγμάτων, το κόστος του οποίου θα βαρύνει τον προμηθευτή |  |  |
|  |  | Σημειώνεται ότι οι προμηθεύτριες εταιρείες που διακινούν τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α.ΔΥ8δ/γπ1348/04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». Επί ποινής αποκλεισμού, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης θα κατατεθούν με την προσφορά. |  |  |