ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| - Ένας (1) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ KONICA BIZHUB C258 |  |  |
| Ένα (1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ CD RIMAGE 2410 Η/Υ Με software innoPRINT, innoPUBLISHER ήδη εγκατεστημένα. |  |  |
| 2. Ο ανάδοχος να διαθέτει στο νομό Θεσσαλονίκης εκπροσώπηση και τεχνική υποστήριξη με παρουσία προσωπικού και δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης και έλεγχου του λογισμικού DICOM & του ρομποτικού μέσω WEB BROWSER |  |  |
| 3.Ο ανάδοχος να βεβαιώσει εγγράφως με υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, ότι μπορεί να εξασφαλίσει τη πλήρη λειτουργικότητα των ήδη εγκατεστημένων προγραμμάτων έχοντας πάντα εξασφαλισμένες τις όποιες άδειες χρήσης τους . |  |  |
| 4.Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προτείνει την αλλαγή του software διασύνδεσης DICOM, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση από την εκπροσωπούμενη επίσημη αντιπροσωπεία του ρομποτικού (RIMAGE), ότι πρόκειται για το κυρίως προτεινόμενο για τα μηχανήματα τους software, καθώς και εάν έχει υπάρξει στο παρελθόν ανάλογη συνεργασία υποστήριξης στον ανάδοχο (π.χ. προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων) (Να αναφερθεί λεπτομερώς) |  |  |
| 5.Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προτείνει την αλλαγή του software διασύνδεσης DICOM θα συμπεριλάβει και τις απαραίτητες άδειες χρήσης λογισμικού, καθώς και την εγκατάσταση, σύνδεση και παραμετροποίηση του συνοδού εξοπλισμού (π.χ. Η/Υ) και εγγραφέα RIMAGE και του εκτυπωτή KONICA BIZHUB , με όλα τα modalities (MRI,CT, Μαστογράφος κ.ά.) που υποστηρίζουν DICOM διασύνδεση (Να αναφερθεί λεπτομερώς) |  |  |
| 6.Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προτείνει την αλλαγή του software διασύνδεσης DICOM, θα αναφέρει συγκεκριμένα σε ποια νοσοκομεία ή και ιατρικά κέντρα έχει πραγματοποιήσει ανάλογη εγκατάσταση. |  |  |
| 7.Η κατασκευάστρια του χρησιμοποιούμενου λογισμικού DICOM να διαθέτει πρόσφατη πιστοποιήση. |  |  |
| 8.Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το συνολικό κόστος εργασίας τυχών επανασύνδεσης ή και νέας διασύνδεσης { π.χ. λόγω νέου modality ή μετεγκατάστασης των μηχανημάτων σε άλλο χώρο του Νοσοκομείου, ή στο παράρτημα της Τούμπας (όπου στη περίπτωση αυτή τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν το Νοσοκομείο)} με το υφιστάμενο σύστημα δικτύου, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού, καθώς και την εγκατάσταση, σύνδεση και παραμετροποίηση του συνοδού εξοπλισμού (π.χ. Η/Υ) και εγγραφέα RIMAGE και του εκτυπωτή KONICA BIZHUB. |  |  |
| 9.Το προσωπικό της Εταιρίας/Συντηρητής δηλώνει σαφώς ότι δεν αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες οι οποίες περιέχονται, (ως DATA σε PC’s ) ή σε εφαρμογές (SOFTWARE) του Νοσοκομείου και στα οποία λόγω συντήρησης έχει με οποιαδήποτε τρόπο πρόσβαση νόμιμη ή όχι. Επίσης πρέπει να δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τον Νόμο προσωπικών δεδομένων. (Να προσκομιστεί δήλωση εμπιστευτικότητας) |  |  |
| 10.Ετήσια συντήρηση ΠΛΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Διάρκεια 12 μήνες. Συντήρηση on site. Στην συντήρηση και εξασφάλιση καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται το κόστος της κάθε αμοιβής και εργασίας που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του υλικού, καθώς επίσης και των εργασιών προληπτικής συντήρησης που θα πραγματοποιούνται στο διάστημα που ισχύει η σύμβαση σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Το σύνολο της σχετικής δαπάνης βαρύνει τον ανάδοχο (απομακρυσμένα σε 2 ώρες και προσέλευση τεχνικού εντός 1 εργάσιμης ημέρας). Η αποκατάσταση βλαβών θα πραγματοποιείται στον χώρο του Νοσοκομείου και αν δεν είναι δυνατό, η μεταφορά του εξοπλισμού από και προς τους χώρους της εταιρείας για την αποκατάσταση της βλάβης θα υλοποιείται χωρίς επιπλέον χρέωση. |  |  |
| 11. Στην περίπτωση υπέρβασης του συμφωνημένου ορίου αριθμού σελίδων και παραγομένων cd και dvd, τότε για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της σύμβασης, θα παρέχονται όλες οι καλύψεις και υποχρεώσεις των προδιαγραφών πλήν της κάλυψης των ανταλλακτικών. |  |  |
| 12. Σε περίπτωση μη τήρησης των παρακάτω χρονικών ορίων: Τριών (3) ημερών αποκατάστασης της βλάβης, ή και στη περίπτωση που δε πραγματοποιηθεί ενώ προβλέπεται η αντικατάσταση με άλλο εφάμιλλο μηχάνημα ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος , ή στη μη προσέλευση τεχνικού εντός (1) ημέρας , τότε είναι στην δικαιοδοσία του νοσοκομείου να απαιτήσει από τον ανάδοχο την παράταση της σύμβασης για ένα (1) μήνα για κάθε μία (1) ημέρα καθυστέρησης. |  |  |
| 13. Να κοστολογηθεί η δαπάνη από τον ανάδοχο, σε περίπτωση που συμφωνηθεί από κοινού με το νοσοκομείο , η ανάθεση του ετήσιου service και για τα 2 μηχανήματα RIMAGE και για τους 2 εκτυπωτές KONICA που είναι διαθέσιμα . Να αναφερθεί το κόστος . Η προσφορά θα αξιολογηθεί μετά τον διαγωνισμό και μόνο για τον ανάδοχο που θα επιλεγεί σύμφωνα με τους παραπάνω όρους των προδιαγραφών. |  |  |