ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Συμπληρώνεται προαιρετικά)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| Σύριγγες 2,5 ml με αποσπώμενη βελόνη 21G, με διαβάθμιση 0-1 αποστειρωμένες πλαστικές |  |  |
| Σύριγγες 5 ml με αποσπώμενη βελόνη 21G, με διαβάθμιση 0-1 αποστειρωμένες πλαστικές |  |  |
| Σύριγγες 10 ml με αποσπώμενη βελόνη 21G, με διαβάθμιση 0-1 αποστειρωμένες πλαστικές |  |  |
| Σύριγγες 20 ml με αποσπώμενη βελόνη 21G, με διαβάθμιση 0-1 αποστειρωμένες πλαστικές |  |  |
| Σύριγγες 60 ml με στενό κώνο, με διαβάθμιση 0-1 αποστειρωμένες πλαστικές |  |  |
| Σύριγγες 60 ml με χονδρό κώνο, με διαβάθμιση 0-2 αποστειρωμένες πλαστικές |  |  |
| Σύριγγες ινσουλίνης με αποσπώμενη βελόνη 27G, πλαστικές αποστειρωμένες, ατομικά συσκευασμένες, χωρητικότητας 1ml με διαβαθμιση ανα 1iu. |  |  |
| Σύριγγα αγγειογραφίας –κοιλιογραφίας εγχύσεως σκιαγραφικού 200 ml διαφανή,υψηλής πίεσης,και να αναγράφονται τα PSI.Να έχει σωλήνα αναρρόφησης και γραμμή σύνδεσης με τον ασθενή μήκους 150cm. Oι προσφερόμενες σύρριγγες να είναι συμβατές με τον εχγυτή του νοσοκομείου μας μάρκας MEDTRON(με έγγραφη βεβαίωση της κατασκευάστριάς εταιρείας). |  |  |
| Σύριγγες ινσουλίνης με ενσωματωμένη βελόνη 27G χωρητικότητας 1ml με διαβάθμιση ανα 1iu |  |  |
| Σύριγγες 60ml LUER LOCK (βιδωτή μύτη) διαβάθμιση ανα 1ml, σταυροειδές έμβολο |  |  |
| Σύριγγα αγγειογραφίας τύπου SOCOREX 12cm βιδωτή για σύνδεση με manifold(πολύβρυσο) |  |  |
| Σύριγγα αερίων αίματος 1ml ή 3ml, με διαβάθμιση 0-0,1ml, πλαστικές αποστειρωμένες, ατομικά συσκευασμένες, με αποσπώμενη βελόνη 22G-23G. Nα είναι ηπαρινισμένες έτοιμες για χρήση με εξισορροπημένο τύπο ηπαρίνης με ποσότητα περίπου 20-25 iu/ml |  |  |