ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| Ι . Γενικά |  |  |
| Ο παρών διαγωνισμός αφορά την ανάθεση της συντήρησης των κλινών και των στρωμάτων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» για ένα έτος. |  |  |
| Η συντήρηση θα γίνεται με τους παρακάτω όρους: |  |  |
| 1.1. Ο Συντηρητής αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή των παραπάνω Κλινών εντατικής Θεραπείας καθώς και των στρωμάτων πρόληψης και θεραπείας Κατακλίσεων, καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με τα ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφές του κατασκευαστή οίκου. |  |  |
| Ο Συντηρητής πρέπει να διαθέτει ISO 9001/2015. |  |  |
| 1.2. Ειδικότερα η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει: |  |  |
| α) Τον έλεγχο ασφάλειας . |  |  |
| β) Τον έλεγχο ικανότητος λειτουργίας και καλής αξιόπιστης απόδοσης. |  |  |
| γ) Τις αναγκαίες ρυθμίσεις, λιπάνσεις, και τελικούς ελέγχους |  |  |
| δ) Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση. |  |  |
| Η κακή χρήση θα βεβαιώνεται με τεκμηριωμένη έκθεση του Τμήματος Βιοϊοατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. |  |  |
| 1.3. Η προληπτική συντήρηση του παραπάνω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, θα διενεργείται δύο φορές κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης σε ημέρες και ώρες που θα προκύπτουν κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπευθύνους της Μ.Ε.Θ. και του Τμήματος Βιοϊατρικης Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. Οι πιο πάνω εργασίες θα γίνονται με την επίβλεψη των ηλεκτρονικών του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. |  |  |
| 1.4. Εκτός από την προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να προσέρχεται για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Οι επισκευές των βλαβών θα γίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. |  |  |
| 1.5. Η επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται με χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων του κατασκευαστικού οίκου. |  |  |
| 1.6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί αποθέματα ανταλλακτικών στις αποθήκες του για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου |  |  |
| 1.7. Το κόστος των ανταλλακτικών συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της ετήσιας αμοιβής του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. |  |  |
| 1.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο. Στη τεχνική προσφορά θα κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα. |  |  |
| 1.9. Καθ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, βλαβών και συντήρησης του Εξοπλισμού, που θα παρακολουθείται και θα υπογράφεται από τους υπευθύνους, από Ηλεκτρονικό του Νοσοκομείου καθώς και από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. Στο ημερολόγιο θα καταχωρούνται επίσης τα αίτια των Βλαβών. |  |  |
| 1.10. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και θα πληρούν τα προβλεπόμενα από τους αντίστοιχους Ελληνικού ή Διεθνείς Κανονισμούς. |  |  |
| 1.11. Οι πέντε κλίνες της Μ.Ε.Θ. είναι του οίκου HILL-ROM και τα τέσσερα στρώματα πρόληψης κατακλίσεων P330. |  |  |
| 1.12. Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης του Εξοπλισμού συμφωνείται ανά κρεβάτι σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες το έτος. Στο τέλος ισχύος του χρόνου της σύμβασης θα υπολογίζονται οι μέρες ακινητοποίησης των κρεβατιών. Για κάθε εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης ανά κρεβάτι (πέρα των 10 εργάσιμων ημερών το χρόνο), η σύμβαση θα παρατείνεται κατά τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες. |  |  |
| 1.13. Οι πέντε κλίνες της Μ.Ε.Θ. είναι οι εξής: |  |  |
| Α) Δύο (2) κλίνες EVOLUTION LII 56 οίκου HILL-ROOM, με ποσό 600,00€/τμχ χωρίς ΦΠΑ (24%) |  |  |
| B) Δύο (2) κλίνες AVANTGYARD LII 58 οίκου HILL-ROOM, με ποσό 530,00€/τμχ χωρίς ΦΠΑ (24%) |  |  |
| Γ) Μία (1) κλίνη TOTAL CARE SPORT P1 900 και Ένα (1) στρώμα θεραπευτικό SpO2RT SURFACE, με συνολικό ποσό 2.315,00€ χωρίς ΦΠΑ (24%) |  |  |
| 1.14. Tα στρώματα έχουν ως εξής: |  |  |
| ## Α) Τέσσερα (4) στρώματα P330 WOUND SURFACE του οίκου HILL-ROOM, με ποσό 569,96€/τμχ χωρίς ΦΠΑ (24%). |  |  |