ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: |  |  |
| 1. O Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί δυο επισκέψεις ανά έτος για την προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων |  |  |
| 2. Ο Ανάδοχος θα καλύπτει απεριόριστο αριθμό κλίσεων για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης κατά την διάρκεια της σύμβασης.επίσης ο ανάδοχος θα ανταποκρίνεται μέσα σε δυο ώρες από την κλίση του Νοσοκομείου. |  |  |
| 3. Οφείλει να διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο τεχνικό τμήμα στην Θεσσαλονίκη. |  |  |
| 4. Αναλαμβανει την συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων από τεχνικούς εκπαιδευμένους από τους κατασκευαστικούς οίκους. |  |  |
| 5. Κατα την συντήρηση ο ανάδοχος θα προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την καλύτερη και ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων. |  |  |
| 6. Παρεχει την διαβεβαίωση ότι οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των μηχανημάτων. |  |  |
| 7. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση της βλάβης δεν μπορεί να γίνει άμεσα υποχρεούται να αντικαθιστά το μηχάνημα με άλλο για όσο διαρκεί η επισκευή. |  |  |
| 8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέρχεται για την προληπτική συντήρηση σε εργάσιμες ημέρες και ώρες αφού προηγηθεί συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία. |  |  |
| 9. Επίσης θα εκπαιδεύει τους τεχνικούς του Νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων, όποτε κριθεί απαραίτητο από το προσωπικό του Νοσοκομείου. |  |  |
| 10. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. |  |  |
| 11. Τα ανταλλακτικά και τα ΚΙΤ συντήρησης πλην των αναλωσίμων που αφορούν τον συντηρητή. Στα ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται και οι οκτώ αισθητήρες οξυγόνου (sensor oxygen) καθώς επίσης και δώδεκα βαλβίδες εκπνοής. |  |  |