ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΟΝΤΡΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ |  |  |
| Ανεξάρτητα δείγματα ολικού αίματος για καθημερινό εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο στις εξετάσεις: α) τυποποίηση ομάδων αίματος ΑΒΟ, Rh β) πλήρη φαινότυπο Rh, Kell γ) ανάστροφη ομάδα δ) άμεση coombs ε) έμμεση coombs στ) ανίχνευση μη αναμενόμενων ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων (ακόμη και χαμηλού τίτλου) |  |  |
| Ο έλεγχος θα εκτελείται καθημερινά με την έναρξη χρήσης κάθε αναλυτού ή την έναρξη εκτέλεσης με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο |  |  |
| Τα ανεξάρτητα δείγματα (control) να εφαρμόζονται απ’ ευθείας σε όλους τους αναλυτές, ανεξάρτητα μεθοδολογίας και να είναι κατάλληλα και για όλες τις μεθόδους χειρός. |  |  |
| Χρειάζεται σειρά τεσσάρων (04) γνωστών δειγμάτων ολικού αίματος, για τον έλεγχο όλων των ομάδων του συστήματος ABO, Rh (+, -), Rh φαινότυπου και Kell. |  |  |
| Έκαστο δείγμα να ελέγχει διαφορετική ομάδα συστήματος ABO και συνδυασμό Rh, ώστε να διαπιστώνονται όλες οι ομάδες, οι φαινότυποι Rh, το Kell και γενικά τα ερυθροκυτταρικά αντισώματα, ακόμη και σε χαμηλούς τίτλους (έμμεση coombs). |  |  |
| Να διαθέτουν αρκετό όγκο, ώστε να επαρκούν στις μηνιαίες ανάγκες του Τμήματος, με έλεγχο όλων των μεθόδων προσδιορισμού του Τμήματος, τόσο σε αναλυτές, όσο και δια χειρός (slides & tube). |  |  |
| Η προμηθεύτρια εταιρία να προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων εσωτερικού, ποιοτικού ελέγχου. |  |  |
| Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι ανεξάρτητη από τους κατασκευαστές και προμηθευτές των αντιδραστηρίων και πάσης φύσεως υλικών – μεθόδων, που χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση των ελεγχόμενων εξετάσεων. |  |  |
| Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη για εσωτερικό, ποιοτικό έλεγχο, με το κατάλληλο προς τούτο πρότυπο. |  |  |
| Εκτίμηση ποσού: 8.480,00€, συμπεριλαμβανομένου 6% Φ.Π.Α. |  |  |