ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| Τα υγρά καύσιμα κίνησης πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια και να πληρούν απόλυτα τις αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, των σχετικών νόμων καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών Αγορανομικών Διατάξεων κατά περίπτωση |  |  |
| Η βενζίνη αμόλυβδη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις 1) 316/2010 ΦΕΚ 501/2012 τεύχος Β' 2) 147/2015 ΦΕΚ 293/2016 τεύχος Β΄ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα |  |  |
| Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις 1) 514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β' όπως τροποποιήθηκε με την. 460/2009 (ΦΕΚ Β΄ 67/28.01.2010) 2) 316/2010 ΦΕΚ 501/2012 τεύχος Β'. |  |  |
| Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. |  |  |
| Η αμόλυβδη βενζίνη σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αναμειχθεί με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. |  |  |
| Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων υγρών καυσίμων θα γίνεται από επιτροπές, που θα συσταθούν με ευθύνη του φορέα. Τονίζεται ότι το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται η ποιότητά τους. |  |  |
| Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια καυσίμων , για την οποία όμως δεν ευθύνεται ο προμηθευτής(π.χ. απεργίες κ.λ.π.) , ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει το Νοσοκομείο με υγρά καύσιμα κατά προτεραιότητα. |  |  |
| Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα γίνεται τμηματικά ύστερα από έγγραφη παραγγελία, ως εξής: α) Η αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο DIESEL για τα αυτοκίνητα του Νοσοκομείου η παράδοση θα γίνεται σε πρατήριο καυσίμων του αναδόχου το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. β) Το πετρέλαιο κίνησης για τις γεννήτριες του Νοσοκομείου θα παραδίδεται στις δεξαμενές του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη |  |  |