ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: |  |  |  |
|  | ΟΥΡΗΘΡΟΤΟΜΟΣ | 1 |  |  |
|  | Να είναι OTIS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να φέρει τουλάχιστον (2) δύο μαχαιρίδια | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να φέρει τουλάχιστον (2) δύο διαφορετικά άκρα | ΝΑΙ |  |  |