ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | Κωδικός είδους γραφείου προμηθειών | Περιγραφή είδους γραφείου προμηθειών | Τεχνικές προδιαγραφές | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 210601500057002 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5cm (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ | ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 70-80% 67% ΒΑΜΒΑΚΙ 33% ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ, ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ |  |  |
| 2 | 210601500057004 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10cm (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ) | ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 70-80% 67% ΒΑΜΒΑΚΙ 33% ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ, ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ |  |  |
| 3 | 210601500057005 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15cm (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ) | ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 70-80% 67% ΒΑΜΒΑΚΙ 33% ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ, ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ |  |  |
| 4 | 210601500057006 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20cm (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ) | ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 70-80% 67% ΒΑΜΒΑΚΙ 33% ΠΟΛΥΑΜΙΔΗ, ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ |  |  |
| 5 | 210601500057013 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΥΨΩΣΗ 10 cm (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ) | ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ NON WOVEN ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ, ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ |  |  |
| 6 | 210601500057014 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΥΨΩΣΗ 15 cm (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ) | ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ NON WOVEN ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ, ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ |  |  |
| 7 | 210601500057015 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΥΨΩΣΗ 20 cm (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ) | ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ NON WOVEN ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ, ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ |  |  |
| 8 | 210601500058003 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10cm (TENSOPLAST Ή ΙΣΟ-ΔΥΝΑΜΟ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΡΟΛΟ | ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΟΙ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ. ΜΕ ΠΟΛΥΑΚΡΙΛΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ 60% ΠΕΡΙΠΟΥ |  |  |
| 9 | 210601500062001 | ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΑΝΤΙΑΛΓΙΚΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΌΧΙ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ |  |  |
| 10 | 210601500058003 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10 cm | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10 CM Χ 4,5Μ, ΠΕΡΙΠΟΥ, ΤΑΝΥΣΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΛΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ |  |  |