ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

«ΔΥΟ (2) DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ»

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Οι ΔΥΟ (2) συσκευές DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ απαραίτητα θα έχουν αγγειολογική κεφαλή 8MHZ διπλής κατεύθυνσης με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| 2. | Οθόνη προβολής της διεύθυνσης και ισχύος της ροής. |  |  |  |
| 3. | Ακρόαση από το μεγάφωνο ή στερεοφωνικά με ακουστικά. |  |  |  |
| 4. | ‘Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. |  |  |  |
| 5. | Απαλοιφή παρασίτων. |  |  |  |
| 6. | Επιλογή και προβολή της συχνότητας της κεφαλής. |  |  |  |
| 7. | Δυνατότητα σύνδεσης με όλες τις αγγειολογικές κεφαλές. |  |  |  |