ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

«ΔΥΟ (2) DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ»

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Οι ΔΥΟ (2) συσκευές DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ απαραίτητα θα έχουν αγγειολογική κεφαλή 8MHZ διπλής κατεύθυνσης με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| - 1. | Να έχει οθόνη LCD στην οποία απεικονίζεται real-time η κυματομορφή και αλφαριθμητικά ψηφία. |  |  |  |
| - 2. | Να γίνεται πάγωμα της εικόνας και να εμφανίζει μετρήσεις που αποθηκεύονται στη μνήμη (30 κυματομορφών) που να διαθέτει το doppler (S,MN,D,RP,PI,SD,HR). |  |  |  |
| - 3. | Να διαθέτει ακουστικά απομόνωσης του ήχου. |  |  |  |
| - 4. | Να διαθέτει ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. |  |  |  |
| - 5. | Να διαθέτει έξοδο RS-232 με δυνατότητα σύνδεσης με PC. |  |  |  |
| - 6. | Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με όλες τις αγγειολογικές κεφαλές. |  |  |  |
| - 7. | Να φέρει ένα ηχείο του οποίου η ένταση αυξομειώνεται. |  |  |  |
| - 8. | Να διατίθεται με: μία κεφαλή 8MHZ, ακουστικά, ζελέ, μπαταρία, θήκη μεταφοράς, ιμάντας ανάρτησης. |  |  |  |
| - 9. | Να παρέχεται εγγύηση ένα έτος. |  |  |  |