ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» CPV:90500000-2 |  |  |  |
| Α. Περιγραφή του έργου Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» παράγει αστικά λύματα που απορρίπτονται σε φρεάτιο του Νοσοκομείου πριν μεταφερθούν στον βιολογικό καθαρισμό της Ε.Υ.Α.Θ. στον Φοίνικα. Πριν την απόρριψη των λυμάτων στο φρεάτιο τα λίπη και έλαια που τυχόν περιέχουν, συλλέγονται σε λιποσυλλέκτη που είναι τοποθετημένος στο φρεάτιο. Τα επικίνδυνα υγρά απόβλητα που παράγει το Νοσοκομείο που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του άρθρου 19 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αριθμός ΗΠ. 13588/752/2006 (Φ.Ε.Κ. 383/Β/28-03-2006 Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων), συλλέγονται στην πηγή τους σε προβλεπόμενους περιέκτες, αποθηκεύονται σε ασφαλές χώρο του Νοσοκομείου και διατίθενται σε εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που τα αποστέλλει για αποτέφρωση. Ο όγκος των απορριπτόμενων λυμάτων του Νοσοκομείου (όπως ορίζεται για τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα στο Φ.Ε.Κ. 1793/Β/21-05-2018) δεν ξεπερνάει τα 100 m3 /ημέρα. |  |  |  |
| Β. Τεχνικές προδιαγραφές Βάση του Φ.Ε.Κ. 1793/Β/21-05-2018 Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης καθώς και των αναγκών του Νοσοκομείου, οι απαιτούμενες αναλύσεις του Νοσοκομείου αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα: |  |  |  |
| Πίνακας 1: Απαιτούμενες εργαστηριακές αναλύσεις για τα απόβλητα του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1; Ολικά αιωρούμενα στερεά (TSS). 2; COD (χημικά απαιτούμενο οξυγόνο). 3; BOD5 (βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο). 4; Τιμή pH. 5; Αγωγιμότητα. 6; Ολικά κολοβακτηριοειδή (Total Coliforms). 7; Κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή (Feacal Coliforms). 8; Salmonela spp. 9; Λίπη και έλαια. Όροι Δειγματοληψίας - Βάσει του Παραρτήματος VII του Φ.Ε.Κ. 1793/Β/21-05-2018, για τον παραγόμενο όγκο λυμάτων του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» απαιτείται μία (1) δειγματοληψία μηνιαίως. - Η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται σε τυχαίο στιγμιαίο δείγμα. - Το δείγμα θα λαμβάνεται από το φρεάτιο του Νοσοκομείου παρουσία υπεύθυνου του Νοσοκομείου. - Η δειγματοληψία θα εκτελείται βάσει των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO 5667. |  |  |  |
| Β1. Έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν Οι προσφέρουσες εταιρείες θα πρέπει να είναι διαπιστευμένες για την πραγματοποίηση όλων των δοκιμών του Πίνακα 1. Προς απόδειξη τούτου θα πρέπει να προσκομίσου τα παρακάτω πιστοποιητικά και έγγραφα: - Πιστοποιητικό EN ISO/IEC 17025 σε ισχύ από φορέα που είναι διαπιστευμένος από το Ε.Σ.Υ.Δ. που αποδεικνύει ότι ο προσφέρον πληροί τις γενικές απαιτήσεις διεξαγωγής εργαστηριακών δοκιμών και αναλύσεων. - Το έγγραφο του Επίσημου Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης που καθορίζει τις χημικές και μικροβιολογικές δοκιμές για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί ο προσφέρον καθώς και την πρότυπη μέθοδο που ακολουθεί για κάθε δοκιμή. - Τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο με τον φορέα που πραγματοποίησε την διαπίστευση του Πιστοποιητικού ENISO/IEC 17025 ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της ισχύος του εν λόγω Πιστοποιητικού και του Επίσημου Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης. |  |  |  |
| Γ. Οικονομική Προσφορά Στην οικονομική προσφορά ο ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει τόσο το κόστος της δειγματοληψίας όσο και αυτό των αναλύσεων που αναφέρονται στον Πίνακα 1. Το κόστος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (1.693,55€) χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%) που είναι τετρακόσια έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (406,45€), από το οποίο προκύπτει συνολικό ποσό δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100,00€). |  |  |  |
| Δ. Λοιποί όροι 1. Οι εργαστηριακοί προσδιορισμοί και η έκφραση των αντίστοιχων αποτελεσμάτων θα πραγματοποιούνται βάση προτύπων μεθόδων αναλύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) που εκδίδονται από τον Ε.Λ.Ο.Τ. ή του Διεθνούς Οργανισμού Πιστοποίησης (ISO) ή τα πρότυπα εκδόσεως A.P.H.A. 2. Στα αποτελέσματα θα αναγράφεται η πρότυπη μέθοδος που ακολουθήθηκε καθώς και τα όρια των φυσιολογικών τιμών. 3. Θα δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο δειγματοληψίας, την διαδικασία, τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, τα μέτρα προστασίας του ενεργούντος την δειγματοληψία, τον τρόπο ασφαλούς και ταχείας μεταφοράς του δείγματος. Τα έξοδα εξοπλισμού, μέτρων ασφαλείας και μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 4. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα κοινοποιούνται στο Νοσοκομείο, το συντομότερο δυνατό και σε χρόνο λιγότερο από 15 ημέρες από την δειγματοληψία. 5. Σε περίπτωση που οι τιμές των αποτελεσμάτων των αναλύσεων εμφανίζουν υπερβάσεις από τα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας, να ενημερώνεται το Νοσοκομείο εντός 24ώρου από την ανάλυση με κάθε πρόσφορο μέσο (ΦΑΞ, e-mail). |  |  |  |