ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΝΙ-ΝΕΦΡΟΣΚΟΠΙΟΥ |  |  |
| Να προσφερθεί σετ μίνι-νεφροσκοπίου το οποίο να αποτελείται από: - επεμβατική οπτική με γωνία οράσεως περίπου 7°, διαμέτρου περίπου 11Fr. και μήκους εργασίας 220mm. Να έχει 7,5 Fr ευθύ, κανάλι εργασίας σχήματος οβάλ, για εργαλεία τουλάχιστον έως και 5.5 Fr.. Να έχει προσοφθάλμιο υπό γωνία 45°. Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι. Να συνοδεύεται από κυτίο αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού. - Εξωτερική θήκη διαμέτρου το μέγιστο 16 Fr. (συνοδευόμενο από οδηγό σωλήνα για σωλήνες bougie) - Λαβίδα σύλληψης 5FR μήκους εργασίας τουλάχιστον 330mm, ημιεύκαμπτη. - Σωλήνες bougie (σετ 9-28Fr.) - Θήκη 18Fr μήκους περίπου 160mm με την οποία να επιτυγχάνεται αναρρόφηση. - Διαστολές 15Fr., για θήκη 18Fr., 390mm, ενός βήματος |  |  |