- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (για ένα έτος)

«ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (ΜΠΑΛΟΝΙΑ STENTS)»

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ 13% ΣΕ € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ € ΜΕ ΦΠΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΜΕ ΦΠΑ 13% | ΑΜ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ-ΤΙΜΗ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (STENTS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Απαιτείται για κάθε ένδειξη CE Mark καθώς και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, με δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό με δείκτη απήχησης (Impact Factor) πάνω από τρία. |  |  |  |  |  |  |  |
| ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | Α1. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία τύπου -limus, που να είναι προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, κατασκευασμένο από κράμα πλατίνας και ουσία everolimus με σταθερό πολυμερές και διάμετρο από 2.25mm έως τουλάχιστον 4.00mm. | 404 |  |  |  |  | 47.934,60 | 24.5.25 130,00 |
| 210187000040466 | Α 2. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία τύπου zotarolimus, που να είναι προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, κατασκευασμένο από κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο ατσάλι με σταθερό πολυμερές και διάμετρο από 2.25mm έως τουλάχιστον 4.00mm. | 400 |  |  |  |  | 58.760,00 | 24.5.25 130,80 |
| ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | Β 1. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία -Sirolimus και βιοαπορροφήσιμο πολυμερές, που να είναι προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, κατασκευασμένο από κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο ατσάλι. Με πάνω από 80% του stent να είναι ΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ | 80 |  |  |  |  | 15.820,00 | ΔΥ |
| 210187000040468 | Δ. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία εναντίον της επαναστένωσης χωρίς πολυμερές, που να είναι προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι. Με μικρό πάχος δοκίδων κάτω των 60mm. | 40 |  |  |  |  | 22.600,00 | ΔΥ |
| 210187000040470 | Ε. ΜΟΣΧΕΥΜΑ GRAFT STENT _ Μεταλλική μονή ενδοπρόθεση (covered-single stent) κράματος χρωμίου–κοβαλτίου σε όλο το μήκος, με επικάλυψη άμορφου καρβιδίου του πυριτίου (για μείωση της θρομβογέννεσης) επενδεδυμένη με μεμβράνη πολυουρεθάνης. α) Να έχει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη ή ίση των 2 ετών, β)Να δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αντικατάστασης από την εταιρεία πριν την ημερομηνία λήξης του, με την προϋπόθεση να ειδοποιηθεί η εταιρεία τουλάχιστον 12 μήνες προ της λήξης της αποστείρωσής του (το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο σε επιπλοκή αγγείου). | 4 |  |  |  |  | 6.780,00 | ΔΥ |
|  | Ε 1. Μέγεθος 2,5Χ20 με απόκλιση + 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ε 2. Μέγεθος 3,0Χ20 με απόκλιση + 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ε 3. Μέγεθος 3,5Χ20 με απόκλιση + 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Θα πρέπει κάθε είδος να έχει χρησιμοποιηθεί σε τρεις τουλάχιστον χώρες της Ευρώπης. |  |  |  |  |  |  |  |
| 210435700900148 | Α 1. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών ημιδιατατά (semi-compliant) μήκους από 5,0mm έως 30,0mm και διαμέτρου από 1,0mm έως 4,0mm. | 120 |  |  |  |  | 3.559,50 | 24.4.10 26,25 |
| ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | Α 2. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών ημιδιατατά (semi-compliant) μήκους από 8,0mm έως 30,0mm και διαμέτρου από 1,2mm έως 4,0mm. | 130 |  |  |  |  | 3.819,40 | 24.4.10 26,25 |
| 210435700900151 | Β 1. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών μη-διατατά (non-compliant) μήκους από 6,0mm έως 30,0mm και διαμέτρου με εύρος από 2.0mm έως 5,0mm. | 118 |  |  |  |  | 3.306,83 | 24.4.11 24.80 |
| ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | Β 2. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών μη-διατατά (non-compliant) μήκους από 6,0mm έως 30,0mm και διαμέτρου από 2,0mm έως 6,0mm. | 100 |  |  |  |  | 2.802,40 | 24.4.11 24,80 |
|  | Γ. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών επικαλυμμένα με φαρμακευτικές ουσίες εναντίον της επαναστένωσης. |  |  |  |  |  |  |  |
| 210435700050197 | Γ 1. Με πακλιταξέλη διατατά | 5 |  |  |  |  | 1.695,00 | 24.4.14 478,00 |
| 210435700050180 | Γ 2. Με πακλιταξέλη μη διατατά | 5 |  |  |  |  | 2.429,50 | 24.4.14 478,00 |
| 210435700900130 | Δ 1. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ στεφανιαίων αρτηριών με διάμετρο από 1,0mm έως 1,5 mm με υδρόφιλη κάλυψη που δεν φθείρεται. | 10 |  |  |  |  | 1.130,00 | ΔΥ |
| 210435700900128 | Ε. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗ-ΔΙΑΤΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΡΗΞΗΣ για επασβεστωμένες στεφανιαίες αρτηρίες. Να φτάνει ασφαλώς μέχρι 35atm και να συνοδεύεται από φουσκωτήρι μέχρι 40 - 50 atm. | 3 |  |  |  |  | 1.017,00 | ΔΥ |
| 210435700900128 | ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (OPN) 2,5X10 ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ | 2 |  |  |  |  | 678,00 | ΔΥ |
| 210690000010014 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΩΣ 40 atm ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 25ml | 2 |  |  |  |  | 180,80 | ΔΥ |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  | 172.513,03 |  |