ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| Η συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων σειράς προτεραιότητας του Γ.Ν.Θ " Άγιος Παύλος’’ θα περιλαμβάνει εργασίες στα εξής σημεία: 1. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ Σύστημα προτεραιότητας με 8 ιατρεία και εκδοτήριο 2. ΤΑΚΤΙΚΑ Σύστημα προτεραιότητας με 4 θέσεις και εκδοτήριο 3. ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ Σύστημα προτεραιότητας με 2 θέσεις και εκδοτήριο 4. Ακτινολογικό Σύστημα προτεραιότητας με 4 θέσεις και εκδοτήριο |  |  |
| Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |  |  |
| Η συντήρηση θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που αφορούν στην προληπτική συντήρηση και προβλέπονται από τον κατασκευαστή και θα γίνεται δύο(2) φορές ετησίως . |  |  |
| Β. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ |  |  |
| Περιλαμβάνεται απεριόριστος αριθμός επισκέψεων για την αποκατάσταση όλων των βλαβών που θα παρουσιαστούν στα παραπάνω αναφερόμενα συστήματα του Νοσοκομείου και θα γίνεται με τους παρακάτω όρους: |  |  |
| Η διάγνωση και αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται εντός 4-6 ωρών ύστερα από κλήση από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. |  |  |
| Τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα (π.χ. χαρτί) τόσο των προληπτικών συντηρήσεων όσο και των βλαβών που θα προκύπτουν θα είναι γνήσια και θα βαρύνουν τα δε ανταλλακτικά τον ανάδοχο, τα δε αναλώσιμα το Νοσοκομείο. |  |  |
| Γ. ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το απαιτούμενο αριθμητικά και καταρτισμένο τεχνικά προσωπικό (να προσκομίσει πίνακα προσωπικού) για αποκατάσταση των βλαβών των συντηρούμενων συστημάτων, ανεξάρτητα από τη συχνότητά τους. |  |  |