ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | - | - |
| 1 | 210601435020022 | Φιαλίδια γενικής αίματος, κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης.Διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. Χωρητικότητας 2ml - 3ml με αντιπηκτικό EDTA K2 - K3 |  |  |
| 2 | 210601435020026 | Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης. Διαστάσεων 13Χ100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. Χωρητικότητας 5ml - 6ml |  |  |
| 3 | 210601435020027 | Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως χωρίς gel διαχωρισμού, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης. Διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. Xωρητικότητας 3ml - 4ml |  |  |
| 4 | 210601435020028 | Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως χωρίς gel διαχωρισμού, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης. Διαστάσεων 16Χ100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. Xωρητικότητας 8ml - 10ml |  |  |
| 5 | 210601435020025 | Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2%, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης. Διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. Χωρητικότητας 1,8ml - 3ml |  |  |
| 6 | 210601435020024 | Φιαλίδια ΤΚΕ, κενού, αποστειρωμένα, γυάλινα ή πλαστικά, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,8%, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης. διαστάσεων 13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. Χωρητικότητας 1,5ml- 2ml |  |  |
| 7 | 210601435020029 | Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης. Διαστάσεων 16Χ100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. Xωρητικότητας 8ml - 10ml |  |  |
| 8 | 210601435020062 | Φιαλίδια γενικής αίματος για Μοριακό έλεγχο ΝΑΤ του αίματος (Μοριακός έλεγχος ασκών Αιμοδοσίας), κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης. Διαστάσεων 16Χ100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. Χωρητικότητας 8ml - 10ml, με αντιπηκτικό EDTA K2. |  |  |
| 9 | 210601435070011 | Υποδοχείς σωληναρίων κενού, με αυτόματη απόρριψη βελονών αιμοληψίας. |  |  |
| 10 | 210601435030001 | Αποστειρωμένες βελόνες αιμοληψίας διατρήσεως σωληναρίων κενού 21G X 1 1/2'’, με καπάκι. Να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης. |  |  |
| 11 | 210483980013020 | Πεταλούδες αιμοληψίας- διατρήσεως σωληναρίων κενού, με μηχανισμό αυτόματης αναρρόφησης της βελόνας από την φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλισή της. Μιας χρήσης, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, με μακρύ σωληνίσκο. Να αναγράφεται το CE, LOTπαραγωγής, REF, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης, 21G. |  |  |
| 12 | 210601435030010 | Υποδοχείς σωληναρίων για άμεση σύνδεση σε βελόνες ή πεταλούδες ή καθετήρες, με ενιαίο ευθύ αυλό ροής του αίματος,με βιδωτό άκρο, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσεως. Να αναγράφεται το CE, LOTπαραγωγής, REF, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης, |  |  |