ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| Ο Καθαρισμός-συντήρηση του κεντρικού φρεατίου των λυμάτων του Νοσοκομείου θα γίνεται ως εξής: |  |  |
| - Ο Καθαρισμός του κεντρικού φρεατίου του Νοσοκομείου θα γίνεται μια φορά το μήνα. Θα καθαρίζεται ο πυθμένας του φρεατίου και τα φρεάτια πριν και μετά τη δεξαμενή, |  |  |
| - Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκένωσης, τα βοθρολύματα θα πρέπει να μεταφέρονται και να διατίθενται σε αδειοδοτημένες ΕΕΛ γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού τελικής διάθεσης-τελικού αποδέκτη για τα λύματα που μετέφερε. |  |  |
| - Το προσωπικό του Αναδόχου θα δηλώνει τη παρουσία του με τρόπο που θα του υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου |  |  |
| - Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να τηρεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας τόσο κατά την διαδικασία εκκένωσης όσο και κατά τη διαδικασία εισόδου-εξόδου του βυτίου στο χώρο του Νοσοκομείου. |  |  |
| Ο προσφέρων μαζί με την προσφορά του στο διαγωνισμό θα καταθέσει τα παρακάτω έγγραφα: |  |  |
| 1. Πιστοποιητικό εγγραφής σε οικείο επιμελητήριο (ΓΕΜΗ). 2.Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου/ων που θα χρησιμοποιεί στην οποία θα αναγράφεται η υπηρεσία εκκένωσης βόθρων. 3.Υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο και τον τρόπο διάθεσης των λυμάτων. 4. Βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου ότι ο προσφέρων επισκέφτηκε τους χώρους του Νοσοκομείου και έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών της εργασίας που πρόκειται να αναλάβει. |  |  |
| Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναλώσιμα λειτουργίας του εξοπλισμού / αυτοκινήτου του, π.χ. καύσιμα, λάδια, κλπ., καθώς επίσης της χρήσης του, π.χ. ασφάλιση, τέλη, κλπ., το κόστος εργασίας του οδηγού – χειριστή του αυτοκινήτου μαζί με όλες τις επιβαρύνσεις που αφορούν στην ασφάλισή του και τις λοιπές νόμιμες παροχές σε είδος ή χρήμα που τυχόν δικαιούται |  |  |