Η συντήρηση θα αφορά τα παρακάτω:

1. Τα τέσσερα (4) κέντρα παροχής οξυγόνου (κεντρικό, ΜΕΘ, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ΜΥΠΙ)

2. Το κέντρο παροχής μιγμάτων στη ΜΥΠΙ

3. Το κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου αέρα του νοσοκομείου

4. To κέντρο παροχής πεπιεσμένου αέρα της ΜΕΘ

5. Τo κέντρο παραγωγής κενού

6. Τα δίκτυα διανομής των ιατρικών αερίων (οξυγόνου - κενού - πεπιεσμένου αέρα- μειγμάτων).

7. Τις εγκαταστάσεις απαγωγής αναισθητικών αερίων

Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως διατάξεις, υποσταθμοί, λήψεις, αντλίες, όργανα κ.λ.π. εκτός της δεξαμενής υγρού οξυγόνου για την οποία την ευθύνη έχει ο πάροχος του υγρού οξυγόνου στον οποίο και ανήκει.