ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ» CPV: 33130000-0 |  |  |
| Η συσκευή να διαθέτει: |  |  |
| - έναν συμπαγές και λειτουργικό σχεδιασμό και σύγχρονη τεχνολογία εσωτερικά ευρωπαϊκής κατασκευής. - υψηλά πρότυπα υγιεινής. - διακόπτη ρύθμισης της ισχύος. - επίπεδο ισχύος ήπιας έντασης για ανώδυνη περιοδοντική θεραπεία. - μία φιάλη υγρού εύκολη στην πλήρωση, γρήγορης σύνδεσης, 350-500ml. - ένα ανεξάρτητο σύστημα παροχής νερού, προσφέροντας τη δυνατότητα προσθήκης διαφορετικών τύπων υγρών για μια ποικιλία θεραπειών. - ρυθμιστή ροής υγρού υψηλής ακρίβειας. - Τουλάχιστον 3 ξέστρα γενικής χρήσης, υψηλής ποιότητας κατασκευασμένα αποκλειστικά από χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι για μακρά διάρκεια ζωής και ανώδυνη περιοδοντική θεραπεία με κλειδί τοποθέτησης, εξαιρετική ακρίβεια κατασκευής, αναπαράξιμη κίνηση ταλάντωσης. - Καλώδιο χειρολαβής με ταχυσύνδεσμο. - Κάλυμμα αντλίας υγρού. - Χειρολαβή υπερήχων υψηλής τεχνολογίας με - Ειδική κατασκευή για χαμηλό θόρυβο λειτουργίας και χαμηλές δονήσεις για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη και ευκολότερη συντήρηση. - Βέλτιστη διάμετρο και εργονομικό σχεδιασμό με λαβή τύπου στυλό. - Χαλαρή λαβή για ακρίβεια, έλεγχο και εξάλειψη των σημείων πίεσης. - Ελαφρύ και καλά ισορροπημένο σώμα για μείωση της κόπωσης του χεριού. - Λεπτό ρύγχος χειρολαβής για καλύτερη ορατότητα και προσβασιμότητα. - Σώμα ρητίνης ιατρικής ποιότητας για υψηλή αντοχή. - Κατάλληλη για θερμοαπολύμανση και αποστείρωση. - αποκλειστικά χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι με υψηλού επιπέδου στίλβωση. - Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και εξουσιοδοτημένο service στη Θεσσαλονίκη. |  |  |