ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

| Α/Α | Περιγραφή είδους γραφείου προμηθειών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | Μονάδα μέτρησης γραφείου προμηθειών |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ, ΟΓΚΟΥ 120ML ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΡΥΘΜΟ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 1-15 ml/hr | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 2 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ , ΟΓΚΟΥ 100ml ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΡΥΘΜΟ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 4-12 ml/hr | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 3 | ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 12ΩΡΟΥ , ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60 ml ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ 5ml/hr | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 4 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ (PCA) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ |