ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- |
| Εφαρμογή επιτραπέζιου υπολογιστή για εγκατάσταση σε υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές και tablet με συστήματα Windows | Ναι |  |  |
| Υποστηρίζονται Windows 7/8/8.1/10/11 | Ναι |  |  |
| Εγγενής έκδοση 64-bit και για τη νέα γενιά Windows σε συσκευές ARM (π.χ. Surface Pro X) | Ναι |  |  |
| Απόδοση με εκδόσεις 32 και 64 bit | Ναι |  |  |
| Ασύγχρονη ανάγνωση (περιήγηση στις εικόνες καθώς ανοίγονται) | Ναι |  |  |
| Σύστημα διαχείρισης μνήμης που να διευκολύνει το ταυτόχρονο άνοιγμα μελετών που περιέχουν πολλές εικόνες | Ναι |  |  |
| Αρχεία από διαφορετικές μεθόδους απεικόνισης: CR, DX, MG, CT, MR, PT, US, XA, NM, SC, SR | Ναι |  |  |
| Μονόχρωμες εικόνες | Ναι |  |  |
| Έγχρωμες εικόνες | Ναι |  |  |
| Στατικές εικόνες (π.χ. CR, MG, CT) | Ναι |  |  |
| Δυναμικές ακολουθίες (π.χ. XA, ΗΠΑ) | Ναι |  |  |
| Μη συμπιεσμένες εικόνες (πχ. μικρό endian/big endian, σιωπηρό/σαφή VR) | Ναι |  |  |
| Συμπιεσμένες εικόνες (πχ. RLE, JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG 2000, JPEG-LS) | Ναι |  |  |
| Δομημένες αναφορές | Ναι |  |  |
| Ενθυλακωμένα έγγραφα PDF | Ναι |  |  |
| Βίντεο MPEG4/MPEG2 | Ναι |  |  |
| Άνοιγμα μελετών από δίσκους CD/DVD/Blu-ray | Ναι |  |  |
| Άνοιγμα μελετών από τοπικούς φακέλους και φακέλους δικτύου | Ναι |  |  |
| Άνοιγμα μελετών από μονάδες USB | Ναι |  |  |
| Άνοιγμα αρχείων ZIP (μη κρυπτογραφημένα/κρυπτογραφημένα) | Ναι |  |  |
| Αναζήτηση και λήψη μελετών (ή επιλεγμένων σειρών ) από τοποθεσίες PACS (διακομιστές, σταθμοί εργασίας, τρόποι λειτουργίας) | Ναι |  |  |
| Αποδοχή και εμφάνιση μελετών που προωθούνται από άλλες τοποθεσίες PACS | Ναι |  |  |
| Αποθήκευση μελετών σε μια τοπική βάση δεδομένων | Ναι |  |  |
| Εισαγωγή μελετών από δίσκους CD/DVD/Blu-ray | Ναι |  |  |
| Εισαγωγή μελετών από τοπικούς φακέλους και φακέλους δικτύου | Ναι |  |  |
| Εισαγωγή μελετών από μονάδες USB | Ναι |  |  |
| Εισαγωγή αρχείων ZIP (μη κρυπτογραφημένα/κρυπτογραφημένα) | Ναι |  |  |
| Εισαγωγή μελετών από τοποθεσίες PACS | Ναι |  |  |
| Υποστήριξη πολλαπλών βάσεων δεδομένων | Ναι |  |  |
| Εξαγωγή λίστας μελετών σε αρχείο CSV | Ναι |  |  |
| Εξαγωγή αρχείων σε εικόνες JPEG/BMP | Ναι |  |  |
| Εξαγωγή αρχείων σε ταινίες MP4/WMV | Ναι |  |  |
| Εξαγωγή αρχείων στην αρχική μορφή | Ναι |  |  |
| Αντιγραφή εμφανιζόμενης εικόνας στο Πρόχειρο των Windows | Ναι |  |  |
| Αποστολή μελετών σε τοποθεσίες PACS | Ναι |  |  |
| Εκτέλεση fluid zooming | Ναι |  |  |
| Εκτέλεση fluid panning | Ναι |  |  |
| Ρύθμιση φωτεινότητας και αντίθεσης | Ναι |  |  |
| Negative mode | Ναι |  |  |
| Περιστροφή | Ναι |  |  |
| Αναστροφή (οριζόντια, κάθετη) | Ναι |  |  |
| Εφαρμογή φίλτρων εικόνας | Ναι |  |  |
| Εμφάνιση δυναμικών σειρών/ακολουθιών με επιλογή προσαρμογής καρέ ανά δευτερόλεπτο | Ναι |  |  |
| Εμφάνιση επικαλύψεων (σχολιασμοί ή γραφικές επικαλύψεις που περιλαμβάνονται στο αρχείο) | Προαιρετικό |  |  |
| Εμφάνιση δομής αρχείων με ετικέτες με δυνατότητα αναζήτησης, τις περιγραφές και τις τιμές τους | Προαιρετικό |  |  |
| Μέτρηση μήκους τμήματος | Ναι |  |  |
| Χειροκίνητη βαθμονόμηση μετρήσεων μήκους | Ναι |  |  |
| Υποστήριξη για βαθμονομημένες περιοχές σε εικόνες υπερήχων | Ναι |  |  |
| Μέτρηση της μέσης, ελάχιστης και μέγιστης τιμής παραμέτρων (π.χ. πυκνότητα σε μονάδες Hounsfield στην υπολογιστική τομογραφία, SUVbw σε PET) εντός κύκλου/έλλειψης και της περιοχής του | Ναι |  |  |
| Μέτρηση εμβαδού και περιμέτρου κλειστού πολυγώνου | Ναι |  |  |
| Μέτρηση μήκους ανοιχτού πολυγώνου | Ναι |  |  |
| Μέτρηση τιμής γωνίας | Ναι |  |  |
| Μέτρηση τιμής γωνίας Cobb | Ναι |  |  |
| Μέτρηση απόστασης απόκλισης | Ναι |  |  |
| Εργαλείο βέλους για σχολιασμούς | Προαιρετικό |  |  |
| Εργαλείο με μολύβι για ελεύθερο σχέδιο | Προαιρετικό |  |  |
| Σύγκριση πολλών σειρών σε ίδια ή διαφορετικά παράθυρα | Προαιρετικό |  |  |
| Αυτόματος συγχρονισμός μεταξύ σειρών με εικόνες που λαμβάνονται στο ίδιο επίπεδο (π.χ. σειρά υπολογιστικής τομογραφίας πριν και μετά τη χορήγηση σκιαγραφικών μέσων) | Ναι |  |  |
| Χειροκίνητος συγχρονισμός μεταξύ σειρών από διαφορετικές μελέτες που έχουν παρόμοιο προσανατολισμό ασθενών | Ναι |  |  |
| Γραμμές διασταύρωσης σε σειρά με διαφορετικά επίπεδα εικόνας (π.χ. μελέτη μαγνητικού συντονισμού) | Ναι |  |  |
| Τρισδιάστατο εργαλείο δρομέα | Προαιρετικό |  |  |
| Διαχωρισμός των σειρών πολλαπλών ακολουθιών σε ξεχωριστούς πίνακες | Ναι |  |  |
| 2D MPR (ορθογώνιες πολυεπίπεδες ανακατασκευές) | Ναι |  |  |
| Σύντηξη σειρών με διαφορετικούς τρόπους (π.χ. PET-CT) ή με διαφορετικά πρωτόκολλα (π.χ. MR T1/T2 – DWI) | Ναι |  |  |
| Καμπύλες χρόνου-έντασης (TIC, π.χ. για μαγνητική τομογραφία μαστού) | Ναι |  |  |
| 3D MPR (λοξή πολυεπίπεδη ανακατασκευή) με λειτουργίες MIP (προβολή μέγιστης έντασης), MinIP (προβολή ελάχιστης έντασης) και Μέσο (μέσος όρος) | Ναι |  |  |
| 3D VR (απόδοση όγκου) | Ναι |  |  |
| Τρισδιάστατα στιγμιότυπα για γρήγορη αποθήκευση και επαναφορά προβολών 3D VR | Ναι |  |  |
| Δημιουργία γρήγορων ταινιών (απλές περιστροφές) και προηγμένων βίντεο 3D που βασίζονται σε στιγμιότυπα με αντικείμενα απόδοσης όγκου | Ναι |  |  |
| Εξαγωγή τρισδιάστατων μοντέλων σε αρχεία STL | Ναι |  |  |
| Επιτάχυνση GPU για 3D VR και 3D MPR/MIP | Προαιρετικό |  |  |
| Λειτουργία DSA (ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία) με αυτόματη και χειροκίνητη μετατόπιση pixel , split mask και μαγική μάσκα | Προαιρετικό |  |  |
| Διεπαφή με λειτουργίες πλήρους οθόνης χωρίς περισπασμούς | Προαιρετικό |  |  |
| Πολυγλωσσική διεπαφή | Προαιρετικό |  |  |
| Προσαρμόσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου | Προαιρετικό |  |  |