ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- |
| «ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΘΕΡΜΟΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ» CPV: 33110000-4 Σε κάθε εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένα (1) ΤΕΜ υβριδικό αναλώσιμο ηλεκτρόδιο (αναλόγως της πάθησης του ασθενούς). Τα συστήματα RF ABLATION, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής λειτουργικά χαρακτηριστικά : - Διέγερση: αισθητήρια και κινητήρια διέγερση διαθέσιμα σε σταθερές τάσεις ή ρεύματα. - Λειτουργίες RF Lesion: Συνεχής ή παλμική μονοπολική, διπολική, διπλή διπολική και τετραπολική. - Αυτόματη ελεγχόμενη έξοδος RF με ταυτόχρονες ή κλιμακωτές εκκινήσεις ή χειροκίνητο έλεγχο εξόδου RF. - Το Integral RFP rode and Cable tester να επιτρέπει στο χρήστη να ελέγχει την λειτουργικότητα του καλωδίου και του αισθητήρα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής συνέχειας, της παροχής ισχύος και της ακρίβειας της θερμοκρασίας. - Η καταγραφή ιστορικού με έξοδο σε μονάδα (flash IJSB) να επιτρέπει στο χρήστη να αποθηκεύσει τις τελευταίες 127 διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν. - Οι προσαρμοσμένες προεπιλογές χρήστη να επιτρέπουν σε έως και πέντε χρήστες να αποθηκεύουν παραμέτρους προβολής και διαδικασίας. - Επιλογή γλώσσας, πάνω από 17 γλώσσες διαθέσιμες. - Υβριδικές κάνουλες με τριάκιδο άκρο για ασφαλέστερη νευρόλυση, παχύτερη εντόπιση του αισθητικού νεύρου, παροχή μεγαλύτερης επιφάνειας θερμικού φορτίου για γρηγορότερη ανακούφιση από τον πόνο, με ενσωματωμένο ηλεκτρόδιο και παροχέτευση για έγχυση σκιαγραφικού/τοπικού αναισθητικού δια μέσω μιας μόνο κάνουλας. - Παρακολούθηση αντίστασης σε όλες τις λειτουργίες και έως και 4 κανάλια ταυτόχρονα RF Lesion. Τα υλικά θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία παράδοσης. Η παράδοση των υλικών θα πρέπει να γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία τους και κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους ιατρούς. Ο συνοδός εξοπλισμός (γεννήτρια συχνοτήτων) θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν κάθε φορά που θα υπάρχει προγραμματισμένη ιατρική πράξη σε ασθενή και αφού ενημερωθεί ο ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τον παρέχει δωρεάν από πιστοποιημένο τεχνικό κατά την ημέρα της ιατρικής πράξης. |  |  |  |