ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α |  | ΤΕΧΝΙΚΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ | - |  | - |  |
| 1 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ | Ταινίες μέτρησης σακχάρου που ο χρόνος μέτρησης να μην ξεπερνά τα 10 sec και η μέτρηση να μην επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες. Η ταινία να είναι σφραγισμένη με αεροστεγή συσκευασία. |  |  |  |  |
| 2 | ΑΥΤΟΚΟΛΛ. ΥΠΟΑΛ. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ 2,5 cm | Αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία, η οποία είναι κατασκευασμένη από χαρτί και συγκολλάτε απαλά και σταθερά στο δέρμα, χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας κατά την αφαίρεση. Να είναι υποαλλεργική, να επιτρέπει τη διαπνοή του δέρματος και να μην περιέχει καθόλου λάτεξ. |  |  |  |  |
| 3 | ΑΥΤΟΚΟΛΛ. ΥΠΟΑΛ. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ 5 cm | Αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία, η οποία είναι κατασκευασμένη από χαρτί και συγκολλάτε απαλά και σταθερά στο δέρμα, χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας κατά την αφαίρεση. Να είναι υποαλλεργική, να επιτρέπει τη διαπνοή του δέρματος και να μην περιέχει καθόλου λάτεξ. |  |  |  |  |
| 4 | ΑΥΤΟΚ. ΥΠΟΑΛΛ. ΛΕΥΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ 2,5cm | Υποαλλεργική αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης, από λευκό συνθετικό μετάξι. Να αφήνει το δέρμα να αναπνέει ώστε να μην προκαλείται εφίδρωση και να απωθεί το νερό, χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας κατά την αφαίρεση. |  |  |  |  |
| 5 | ΑΥΤΟΚ. ΥΠΟΑΛΛ. ΛΕΥΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ 5cm | Υποαλλεργική αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης, από λευκό συνθετικό μετάξι. Να αφήνει το δέρμα να αναπνέει ώστε να μην προκαλείται εφίδρωση και να απωθεί το νερό, χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας κατά την αφαίρεση. |  |  |  |  |
| 6 | ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 10cm X10cmΤΥΠΟΥ ADAPTIC | Παραφινούχο ή βαζελινούχο επίθεμα γάζας, ατομικά συσκευασμένο και αποστειρωμένο. Να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος, να απορροφά τις εκκρίσεις, να ευοδώνει την επούλωση διαστάσεων:10Χ10. |  |  |  |  |
| 7 | ΑΥΤΟΚ. ΑΠΟΣΤ ΥΠΟΑΛΛ ΓΑΖΑTYΠOY MEPORE.10X20cm | Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη υποαλλεργική γάζα τύπου mepore. Σε ατομική συσκευασία. Διαστάσεις 10cm Χ 20cm |  |  |  |  |
| 8 | ΑΥΤΟΚ. ΑΠΟΣΤ. ΥΠΟΑΛΛ. ΓΑΖΑ TYΠOY MEPORE.10Χ25 | Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη υποαλλεργική γάζα τύπου mepore. Σε ατομική συσκευασία. Διαστάσεις 10cm Χ 25cm |  |  |  |  |
| 9 | ΑΥΤΟΚ. ΑΠΟΣΤ. ΥΠΟΑΛ ΓΑΖΑ TYΠOY MEPORE.10X15cm | Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη υποαλλεργική γάζα τύπου mepore. Σε ατομική συσκευασία. Διαστάσεις 10cm Χ 15cm |  |  |  |  |
| 10 | ΑΥΤΟΚ. ΑΠΟΣΤ. ΥΠΟΑΛΛ. ΓΑΖΑ TYΠOY MEPORE 10X10cm | Αυτοκόλλητη αποστειρωμένη υποαλλεργική γάζα τύπου mepore. Σε ατομική συσκευασία. Διαστάσεις 10cm Χ 10cm |  |  |  |  |
| 11 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 7,5ΜΧ5Μ | Αυτοκόλλητη υφασμάτινη επιδερμική ταινία στο χρώμα του δέρματος με υποαλλεργική συνθετική κόλλα . Να επιτρέπουν την κυκλοφορία του νερού και των υδρατμών, να κολλούν με ασφάλεια να είναι σταθερές και μεγάλης αντοχής. Να αφαιρούνται εύκολα και δεν αφήνουν υπολείμματα. Να είναι αδιάβροχες. Να κόβονται εύκολα και να διαθέτουν πτυχή ζιγκ-ζαγκ. Διαστάσεις 7,5Χ5. |  |  |  |  |
| 12 | ΑΥΤΟΚΟΛ. ΔΙΑΦΑΝΗ ΦΙΛΜ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 7cm Χ 8,5 cm | Επιθέματα αυτοκόλλητα, με διαφανής μεμβράνης, αποστειρωμένα και να είναι απολύτως αδιάβροχα. Να διαθέτουν στο μέσο του επιθέματος και σε απόσταση ίση από τα άκρα υπάρχει ειδικό απορροφητικό επίθεμα (μαξιλαράκι) αντικολλητικό έτσι ώστε να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι ημιδιαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και παρέχουν μεγάλη και γρήγορη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων. Αδιαπέραστα από υγρά και μικροοργανισμούς. Να είναι υποαλλεργικά, συνεπώς ιδιαίτερα φιλικά προς το δέρμα. Να διαθέτει χαρτί αποκόλλησης από την κάτω πλευρά και φύλλο πολυαιθυλενίου από την επάνω πλευρά του επιθέματος. Να είναι συσκευασμένα ατομική συσκευασία. Διαστάσεις 7cm Χ 8,5cm. |  |  |  |  |
| 13 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΦΙΛΜ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 5 Χ 8cm | Επιθέματα αυτοκόλλητα, με διαφανής μεμβράνης, αποστειρωμένα και να είναι απολύτως αδιάβροχα. Να διαθέτουν στο μέσο του επιθέματος και σε απόσταση ίση από τα άκρα υπάρχει ειδικό απορροφητικό επίθεμα (μαξιλαράκι) αντικολλητικό έτσι ώστε να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι ημιδιαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και παρέχουν μεγάλη και γρήγορη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων .Αδιαπέραστα από υγρά και μικροοργανισμούς. Να είναι υποαλλεργικά, συνεπώς ιδιαίτερα φιλικά προς το δέρμα. Να διαθέτει χαρτί αποκόλλησης από την κάτω πλευρά και φύλλο πολυαιθυλενίου από την επάνω πλευρά του επιθέματος. Να είναι συσκευασμένα ατομική συσκευασία. Διαστάσεις 5cm Χ 8cm. |  |  |  |  |
| 14 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΦΙΛΜ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10Χ10cm | Επιθέματα αυτοκόλλητα, με διαφανής μεμβράνης, αποστειρωμένα και να είναι απολύτως αδιάβροχα. Να διαθέτουν στο μέσο του επιθέματος και σε απόσταση ίση από τα άκρα υπάρχει ειδικό απορροφητικό επίθεμα (μαξιλαράκι) αντικολλητικό έτσι ώστε να μην κολλά στην επιφάνεια του τραύματος. Να είναι ημιδιαπερατά στους υδρατμούς και τον αέρα και παρέχουν μεγάλη και γρήγορη απορροφητική ικανότητα εκκρίσεων .Αδιαπέραστα από υγρά και μικροοργανισμούς. Να είναι υποαλλεργικά, συνεπώς ιδιαίτερα φιλικά προς το δέρμα. Να διαθέτει χαρτί αποκόλλησης από την κάτω πλευρά και φύλλο πολυαιθυλενίου από την επάνω πλευρά του επιθέματος. Να είναι συσκευασμένα ατομική συσκευασία. Διαστάσεις 10cm Χ 10cm. |  |  |  |  |
| 15 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΠΑΝΤΑΚΙΑ | Αυτοκόλλητα στρογγυλά επιθέματα με απορροφητικό κάλυμμα, το οποίο να μην κολλάει στο δέρμα. Να είναι υποαλλέργικό και να εφαρμόζει στο δέρμα με ασφάλεια, να επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. Διάμετρος από 20 mm έως 23mm. |  |  |  |  |
| 16 | ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒ ΑΔΙΑΒΡ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜ ΓΕΛΗ | Αδιάβροχα Υποαλλεργικά αυτοκόλλητα με διαφανής μεμβράνη για προστασία τραύματος. Το περίγραμμα του προσφέρει την ευκολία προσαρμογής σε κάθε επιθυμητό μέγεθος. Εύκολο στην τοποθέτηση. Αδιάβροχο και δημιουργεί ένα στρώμα προστασία σε ιούς και βακτήρια. Η λεπτή μεμβράνη να μην ενοχλεί τον ασθενή και προσφέρει άνεση κινήσεων. Να επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. Η διαφανής μεμβράνη επιτρέπει την παρακολούθηση των πληγών. |  |  |  |  |
| 17 | ΑΥΤΟΚΟΛ. ΥΦΑΣΜ. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ | Ταινία επιδεσμική υφασμάτινη. Αυτοκόλλητη Υποαλλεργική επιδεσμική ταινία από βισκόζη (υφασμάτινη) στο χρώμα του δέρματος. Κόβεται εύκολα με το χέρι κατά πλάτος και δεν αφήνει ίχνη στο δέρμα όταν αφαιρείται. Πλάτους 7,5 cm. |  |  |  |  |
| 18 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΥΘΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ | Καθετήρες για ελεγχόμενη αναρρόφηση. Αποστειρωμένοι και συσκευασμένοι ανά τεμάχιο. Κατάλληλοι για όλες τις συσκευές αναρρόφησης. |  |  |  |  |
| 19 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΡΥΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ | Συνδετικό ασφαλείας με ρύγχος διάτρησης για φιαλίδια με πλαστικό πώμα. |  |  |  |  |
| 20 | ΑΝΕΠΑΦΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ SCANNER | Ηλεκτρονικό θερμόμετρο υπερύθρων με ψηφιακή οθόνη. Να μετράει την θερμοκρασία χωρίς να έρχεται σε επαφή με το σώμα. Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για εξοικονόμηση μπαταρίας μετά από 18 με 22 δευτερόλεπτα. Να είναι εξοπλισμένο με βομβητή ο οποίος σηματοδοτεί τη λήξη της μέτρησης. Εύρος θερμοκρασίας: 34.8°C - 42.5°C, Χρόνος μέτρησης: περίπου 0.5 δευτερόλεπτα και απόσταση μέτρησης: 3 έως 5 cm, Τροφοδοσία: 2x AAA μπαταρίες. |  |  |  |  |
| 21 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ | Ψηφιακό θερμόμετρο 60 δευτερολέπτων. Να είναι εύκολο στη χρήση, να μετρά με το πάτημα ενός κουμπιού. Ήχος ολοκλήρωσης μέτρησης (βομβητής). Η σωστή λειτουργία του θερμομέτρου ελέγχεται αυτόματα κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση. Δυνατότητα αποθήκευση της τελευταίας μέτρησης. Εύρος θερμοκρασίας: 34.8°C - 42.5°C |  |  |  |  |
| 22 | ΑΥΤΟΚΟΛ. ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 13mmX102mm | Αυτοκόλλητα ταινίες σύγκλισης τραυμάτων για την ατραυματική επανόρθωση τραυμάτων. Να είναι διαπερατές από τον αέρα και στους υδρατμούς. Να εφαρμόζουν με ασφάλεια, να αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. Διαστάσεων 13mm X 102mm |  |  |  |  |
| 23 | ΑΥΤΟΚΟΛ. ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 6MMx38MM | Αυτοκόλλητα ταινίες σύγκλισης τραυμάτων για την ατραυματική επανόρθωση τραυμάτων. Να είναι διαπερατές από τον αέρα και στους υδρατμούς. Να εφαρμόζουν με ασφάλεια, να αφαιρούνται ανώδυνα και χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. Διαστάσεων 6mm X 38mm |  |  |  |  |
| 24 | ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΙΑ 610mmx2.5mm | Βούρτσες για καθαρισμό εργαλείων. Οι βούρτσες να είναι κατασκευασμένες από α υψηλής ποιότητας για πολλές χρήσης. Να έχουν τη δυνατότητα για πλύσιμο στο πλυντήριο. Να κατατεθούν οι οδηγίες για τον καθαρισμό/πλύσιμο και την αποστείρωσή τους με τη μετάφρασή τους στα ελληνικά. Διαστάσεων 610mmx2.5mm. Διάσταση του τμήματος της βούρτσας 75mm περίπου |  |  |  |  |
| 25 | ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΛ.60cmx15cm | Βούρτσα καθαρισμού αυλοειδών εργαλείων Διάσταση 60cmx15cm. |  |  |  |  |
| 26 | ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ FLAT. 180Χ100 | Βούρτσες για καθαρισμό εργαλείων (flat). Οι βούρτσες να είναι υψηλής ποιότητας για πολλές χρήσεις. |  |  |  |  |
| 27 | ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΣΕΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΑΝΟΙΓΜΑ | Διάφανο μη αποστειρωμένο πλαστικό κάλυμμα ακτινολογικών κασετών με αυτοκόλλητο άνοιγμα. Διαστάσεων 60Χ60 mm περίπου (+-3) |  |  |  |  |
| 28 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ | Λάστιχο περίδεσης κατασκευασμένο από Latex, κατάλληλο για αιμοληψία. Κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας ο αιμολήπτης εφαρμόζει πιεστική περίδεση με το λάστιχο στο μέσο του βραχίονα του εξεταζόμενου προκειμένου να επιλεχθεί η κατάλληλη φλέβα. Διαστάσεων 7Χ1,5 mm περίπου. |  |  |  |  |
| 29 | ΖΩΝΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ (ΤΥΠΟΥ RI -CLIP) | Το υλικό της ζώνης να είναι ανθεκτικό και να διαθέτει κλιπ ασφάλισης. Το υλικό να είναι υποαλλεργικό, φιλικό προς το δέρμα. η τοποθέτηση να είναι εύκολη, γρήγορή και με ασφαλές κράτημα. Να είναι πολλαπλών χρήσεων με δυνατότητα πλύσης. Η ζώνη να έχει μήκος 40 cm περίπου. |  |  |  |  |
| 30 | ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ KOCHER (ΨΑΛΙΔΑΚΙ) | Ανατομικές λαβίδες αποστειρωμένες τύπου Kocher (ψαλιδάκι) 14 cm περίπου (Μίας χρήσης). |  |  |  |  |
| 31 | ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ - ΛΕΠΙΔΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3LIT | Δοχεία πλαστικά 3 λιτρ. για απόρριψη μολυσμένων αιχμηρών αντικειμένων όπως: βελονών, συριγγών. Ανθεκτικά σε κρούσεις, αδιάτρητα, άκαμπτα , υψηλής πυκνότητας και αδιαφανείς. Διαθέτουν ειδικά κατασκευασμένο κάλυμμα με κατάλληλες εγκοπές που επιτρέπει την ακίνδυνη απομάκρυνση αιχμηρών. Μεγάλο άνοιγμα στο κέντρο του καλύμματος, για την εύκολη απόρριψη μεγάλων συριγγών και άλλων αιχμηρών ή μολυσμένων αντικειμένων. Μετά την πλήρωσή του το καπάκι κλείνει ερμητικά. Όλα τα δοχεία διαθέτουν μεγάλες εμφανείς ενδείξεις με διεθνή σήματα επικινδυνότητας και οδηγίες χρήσης. Η συμμετέχουσα εταιρεία θα πρέπει να προσκομίζει το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά UN. Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον |  |  |  |  |
| 32 | ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ - ΛΕΠΙΔΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6LIT | Δοχεία πλαστικά 6 λιτρ. για απόρριψη μολυσμένων αιχμηρών αντικειμένων όπως: βελονών, συριγγών. Ανθεκτικά σε κρούσεις αδιάτρητα, άκαμπτα , υψηλής πυκνότητας και αδιαφανείς. Διαθέτουν ειδικά κατασκευασμένο κάλυμμα με κατάλληλες εγκοπές που επιτρέπει την ακίνδυνη απομάκρυνση αιχμηρών. Μεγάλο άνοιγμα στο κέντρο του καλύμματος, για την εύκολη απόρριψη μεγάλων συριγγών και άλλων αιχμηρών ή μολυσμένων αντικειμένων. Μετά την πλήρωσή του το καπάκι κλείνει ερμητικά. Φέρουν ειδική σήμανση σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα, η συμμετέχουσα εταιρεία θα πρέπει να προσκομίζει το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά UN. Να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον |  |  |  |  |
| 33 | ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 5ML | Μεζούρες φαρμάκων μιας χρήσης πλαστικές 5ml μιας χρήσης, με ανάγλυφη διαβάθμιση ανά 5ml για ακριβή δοσολογία. |  |  |  |  |
| 34 | ΠΟΤΗΡΑΚΙ - ΜΕΖΟΥΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 10ML | Μεζούρες φαρμάκων μιας χρήσης πλαστικές 10ml μιας χρήσης, με ανάγλυφη διαβάθμιση ανά 5ml για ακριβή δοσολογία. |  |  |  |  |
| 35 | ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | Αναρτήρες ουροσυλλεκτών πλαστικοί μιας χρήσης, μη συναρμολογούμενοι. Πλαστικό στήριγμα με στρογγυλεμένα άγκιστρα, για ουροσυλλέκτες έως 2 Lt. |  |  |  |  |
| 36 | ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | Κάλυμμα στρώματος αδιάβροχο με λάστιχο περιμετρικά 90x200cm περίπου. |  |  |  |  |
| 37 | ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ | Κάλυμμα στρώματος αδιάβροχο κατασκευασμένo από πολυαιθυλένιο με λάστιχο γύρω γύρω για κάλυψη της πάνω πλευράς και των πλαϊνών του στρώματος. Να είναι μαλακές, εύκαμπτες. Να μπορούν να πλένονται εύκολα με τα κοινά νοσοκομειακά καθαριστικά. 90x200cm περίπου |  |  |  |  |
| 38 | ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | Κάλυμμα μαξιλαριού μιας χρήσης. Κατάλληλη για χρήση σε νοσοκομεία. Να είναι ελαφριά και οικολογική (eco-friendly).Διαστάσεων 50Χ80cm περίπου. |  |  |  |  |
| 39 | ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ 45Χ65 ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ | Αδιάβροχο κάλυμμα μαξιλαρίου με φερμουάρ για ευκολότερη εφαρμογή. Να προστατεύει ιδανικά το μαξιλάρι από υγρά και μυρωδιές. Διαστάσεων 45Χ65cm περίπου. |  |  |  |  |
| 40 | ΚΑΛΥΜMΑ - ΡΟΛΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑT. (ΠΛΑΣΤΙΚΟ- ΧΑΡΤΙ) 50Χ50 | Κάλυμμα - ρολό δυο στρωμάτων (πλαστικό- χαρτί) για εξεταστικό κρεβάτι πλάτους 50cmx50cm. Αδιάβροχο σε ρόλλο |  |  |  |  |
| 41 | ΚΑΛΥΜMΑ - ΡΟΛΛΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ- ΧΑΡΤΙ) 50Χ70 | Κάλυμμα - ρολό δυο στρωμάτων (πλαστικό- χαρτί) για εξεταστικό κρεβάτι πλάτους 50cmx70cm. Αδιάβροχο σε ρόλλο |  |  |  |  |
| 42 | ΣΕΝΤΟΝΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | Σεντόνι μιας χρήσης για εξεταστικό κρεβάτι σε φύλλα 2 στρωμάτων (χαρτί -πλαστικό). Ανθεκτικό, απαλό και εύκολο στην χρήση. Διαστάσεις 200 cmΧ80cm |  |  |  |  |
| 43 | ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΕΝΤΟΝΑ - ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ | Αλουμινοσέντονα- ισοθερμικά πεδία. Διαστάσεις 160cmΧ210cm. (+-5εκ) |  |  |  |  |
| 44 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ | Σακούλες υδατοδιαλυόμενες στο πλυντήριο.Κατάλληλες για συλλογή ακάθαρτου ιματισμού (και χειρουργικού). Με κορδέλα ίδιου υλικού στο επάνω μέρος για εύκολο κλείσιμό της Τοποθετείται στο πλυντήριο όπου μετά από την επαφή με το νερό λιώνει και τα ρούχα πλένονται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια Διαστάσεις 75cm Χ90cm (+-5εκ). |  |  |  |  |
| 45 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ | Σακούλες υδατοδιαλυόμενες στο πλυντήριο. Κατάλληλες για συλλογή ακάθαρτου ιματισμού (και χειρουργικού). Με κορδέλα ίδιου υλικού στο επάνω μέρος για εύκολο κλείσιμό της Τοποθετείται στο πλυντήριο όπου μετά από την επαφή με το νερό λιώνει και τα ρούχα πλένονται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια. Διαστάσεις 90cm Χ 100cm. (+-5εκ). |  |  |  |  |
| 46 | ΠΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | Πάνες μιας χρήσης ανοικτές τύπου pampers 60cmx90cm. Να παρέχουν υψηλή ασφάλεια κατά των διαρροών. |  |  |  |  |
| 47 | ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛ. XLARGE | Προστατευτικά εσώρουχα ακράτειας με μεγάλα αυτοκόλλητα για άνεση, παρέχουν υψηλή ασφάλεια κατά των διαρροών. Μέγεθος XL |  |  |  |  |
| 48 | ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΕΘΗ S-M-L | Πεοκαλύπτρες μιας χρήσης υποαλλεργικές, μεγέθη s-m-l από latex καλής ποιότητας, με ενισχυμένη έξοδο για ασφαλή ροή ούρων |  |  |  |  |
| 49 | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ECHO ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ | Προστατευτικό κάλυμμα για διοισοφάγειο echo με επιστόμιο και σύριγγα με gel. Να διαθέτει ειδικό δακτύλιο έτοιμο προς χρήση. |  |  |  |  |
| 50 | ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | Γλωσσοπίεστρα μιας χρήσης ξύλινα αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία |  |  |  |  |
| 51 | ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ | Ταυτότητες - βραχιολάκι. Να διαθέτει μεγάλη περιοχή πληροφοριών για την υποδοχή μιας προεκτυπωμένης ετικέτας ασθενούς. Ανθεκτικό λουράκι σχεδιασμένο να διαρκεί καθ 'όλη τη διάρκεια της διαμονής. Βολικό κλείσιμο. Πλαστική επικάλυψη. |  |  |  |  |
| 52 | ΒΡΑΚΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ LARGE | Εσωρουχό μιας χρήσης από χαρτί. Μέγεθος L |  |  |  |  |
| 53 | ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ KRAYON | Νιτρικός άργυρος Krayon για πολλές ιατρικές χρήσεις από διάφορες ιατρικές ειδικότητες |  |  |  |  |
| 54 | ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΑΠΛΗ ( 1 ΕΚ. ΠΛΑΤΟΣ ) | Φακαρόλα απλή μονοχρωμή σε ρολλό. Διάστασεων του ενός εκατοστού πλάτους περίπου. |  |  |  |  |
| 55 | ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕΤ | Μανταλάκια καρδιογράφου σετ 4 χρωμάτων σε πρακτικό σετ των τεσσάρων τεμαχίων |  |  |  |  |
| 56 | ΠΟΥΑΡ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ | Πουάρ για πιεσόμετρο. Να είναι κατασκευασμένο από λάτεξ και υψηλής αντοχής. |  |  |  |  |
| 57 | ΦΑΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ | Φακός ιατρικός διαγνωστικός σχήματος στυλό πολλαπλών χρήσεων |  |  |  |  |
| 58 | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ LARGE | Αντιθρομβωτικές - αντιεμβολικές κάλτσες για πρόληψη θροβοφλεβίτιδας και εμβολικών επεισοδίων. Μέγεθος L |  |  |  |  |
| 59 | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ Χ. LARGE | Αντιθρομβωτικές - αντιεμβολικές κάλτσες για πρόληψη θροβοφλεβίτιδας και εμβολικών επεισοδίων. Μέγεθος ΧL |  |  |  |  |
| 60 | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ ΧΧ. LARGE | Αντιθρομβωτικές - αντιεμβολικές κάλτσες για πρόληψη θροβοφλεβίτιδας και εμβολικών επεισοδίων. Μέγεθος ΧΧL |  |  |  |  |
| 61 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΜΗΡΟΥ LARGE | Αντιθρομβωτικές κάλτσες μηρού κλινικά σχεδιασμένες για την πρόληψη της θρόμβωσης. Η σωστή εφαρμογή στον μηρό να επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα σιλικόνης. Μέγεθος L |  |  |  |  |
| 62 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΜΗΡΟΥ X. LARGE | Αντιθρομβωτικές κάλτσες μηρού κλινικά σχεδιασμένες για την πρόληψη της θρόμβωσης. Η σωστή εφαρμογή στον μηρό να επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα σιλικόνης. Μέγεθος ΧL |  |  |  |  |
| 63 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΜΗΡΟΥ XX LARGE | Αντιθρομβωτικές κάλτσες μηρού κλινικά σχεδιασμένες για την πρόληψη της θρόμβωσης. Η σωστή εφαρμογή στον μηρό να επιτυγχάνεται με μία ελαστική φάσα σιλικόνης. Μέγεθος ΧΧL |  |  |  |  |
| 64 | ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ | Μάσκες οξυγονοθεραπείας με νεφελοποιητή ενηλίκων και σωλήνα περίπου 2m. |  |  |  |  |
| 65 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠ ΤΥΠΟΥ ΟΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ | Συσκευές οξυγονοθεραπείας τύπου οματογυαλια με σωλήνα περίπου 2m. |  |  |  |  |
| 66 | ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ | Μάσκες οξυγόνου ρινοστοματικές μιας χρήσης |  |  |  |  |
| 67 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. Να έχουν άριστη συγκολλητική ικανότητα χωρίς να τραυματίζουν το δέρμα κατά την αποκόλληση τους και είναι απο υλικό foam. Η συγκολλητική τους πλευρά αποτελείται από μη τοξική και υποαλλεργική ουσία. Να διαθέτουν κουμπωμά. Συσκευασμένα σε σακουλάκι για μεγαλύτερη προστασία. |  |  |  |  |
| 68 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΥΠΙ | Σωλήνας λευκός κρικοειδής για αναπνευστικό σύστημα ΜΥΠΙ |  |  |  |  |
| 69 | ΕΞΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΜΠΑΛΕΣ (TRI-FLO) | Εξασκητής αναπνοής με τρεις μπάλες, μη τοξικό χωρισμένο σε τρία διαμερίσματα και σωλήνα με επιστόμιο. |  |  |  |  |
| 70 | ΣΤΥΛΟ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ 5mm | Στυλό βιοψίας δέρματος για την λήψη δείγματος για εργαστηριακή εξέταση. Σε αποστειρωμένη συσκευασία, διαθέσιμο διαμέτρου 5mm. |  |  |  |  |
| 71 | ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ ΗΚΓ EDAN 601 (SET 6 TMX) | Βεντουζάκια ηλεκτροκαρδιογράφου EDAN 601. Συσκευασία 6 τεμαχίων. |  |  |  |  |
| 72 | ΚΟΠΤΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ | Κόφτης δαχτυλιδιών φτιαγμένος από ανοξείδωτο ατσάλι με εύχρηστη χειρολαβή για να βελτιώνει τη χρήση. Τα ακραία κομμάτια του διαθέτουν εσοχή για καλύτερο κράτημα του μηχανισμού. Μήκος από 15,5 έως 16,5 εκ. |  |  |  |  |
| 73 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Υ | Συσκευές ουρολογικές διπλής παροχής σχήματος Υ. Το σετ να περιλαμβάνει διακλάδωση με δύο αυλούς, με διατρητικά στελέχη (ρύγχη) από σκληρό πλαστικό και διακόπτες (clamps) ροής σε κάθε αυλό. Μαλακό διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο, συσκευή ρύθμισης ροής με τροχό. |  |  |  |  |
| 74 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ GENIUS 2 | Ανταλλακτικά καλύμματα θερμόμετρου Genius 2-3 |  |  |  |  |
| 75 | ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 100Χ100cm | Διάφανο Κάλυμμα Αποστειρωμένο με Λάστιχο 100Χ100cm (+-2εκ). |  |  |  |  |
| 76 | ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 80cm | Διάφανο Κάλυμμα Στρογγυλό Αποστ/νο με Λάστιχο Διαμέτρου περίπου 80cm |  |  |  |  |
| 77 | ΡΙΝΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ AIRVO 2 | Ρινικά σιλικόνης για συσκευή Airvo 2 |  |  |  |  |
| 78 | ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ Κ LUER ADAPTORS -ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΣΤΗΝ Μ.Μ.Α. | Υποδοχείς σωληνάριών κ LUER ADAPTORS (αιμοληψίες στην Μ.Μ.Α) βιδωτοί, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης. |  |  |  |  |
| 79 | ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ | Σκαρφιστήρας συμβατές με τις συσκευές τρυπήματος μέτρησης του σακχάρου στο αίμα. Να εξασφαλίζουν ακριβές και ανώδυνο τρύπημα και εγγυώνται των ελαχιστοποίηση του κινδύνου βλάβης στο δέρμα. |  |  |  |  |
| 80 | ΚΑΣΕΤΕΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ | Κασέτες επεξεργασίας ιστολογικών παρασκευασμάτων με επιμήκεις σχισμές. Κατασκευασμένες από πλαστικό μέγιστης αντοχής στη δράση χημικών δ/των. Να διαθέτουν αποσπώμενο πώμα με φαρδιά λαβή που να ανοίγει και να κλείνει εύκολα με τη χρήση ενός χεριού. Να διαθέτουν τρείς επιφάνειες αναγραφής στοιχείων εκ των οποίων η μια υπό κλίση 30 μοιρών ειδική για άνετη καταγραφή των στοιχείων του δείγματος. Να διατίθεται σε ατομικά κυτία των 500 με άνοιγμα για την εύκολη παραλαβή τους (όχι χύμα). |  |  |  |  |
| 81 | ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ Μ/Σ (230Χ140) | Υπεραπορροφητικά καλύμματα μιας χρήσης, υψηλής αντοχής με αδιαβροχό και αντιμικροβιακό κάλυμμα. Διαστάσεις 230Χ140. |  |  |  |  |
| 82 | ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ | Χάρτινα καλύμματα ακουστικών μαγνητικού τομογράφου. Κατασκευασμένο από μη υφασμένο ύφασμα, άνετο στη χρήση, να προστατεύει το μαξιλάρι ακουστικών σας από τη σκόνη, λάδι, και τη σκόνη, φιλικό προς το δέρμα και άνετο. Εύκολο στη χρήση. Κατάλληλο για ακουστικά με διάμετρο 19 cm.Χρωματισμός: μαύρο, μπλε, λευκό. |  |  |  |  |
|  | Για τα προσφερόμενα είδη: |  |  |  |  |  |
|  | - Στις συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να αναφέρονται-επισημαίνονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο (στην Ελληνική γλώσσα όπου απαιτείται) τα παρακάτω: - Όνομα ή εμπορική επωνυμία προϊόντος - Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ελλάδα. - Σήμανση CE, που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ - Κωδικός παρτίδας (LOT) - Η ειδική ένδειξη αν πρόκειται για είδος μιας χρήσης. |  |  |  |  |  |
|  | - Ειδικά για τα αποστειρωμένα είδη: Η ένδειξη αποστειρωμένο, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής (έτος/μήνας). Η διάρκεια αποστείρωσης να είναι τουλάχιστον για δύο (2) έτη. |  |  |  |  |  |
|  | - Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των ειδών δε θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους. |  |  |  |  |  |
|  | - Αναφορικά με τα είδη στις προδιαγραφές των οποίων αναφέρονται διαστάσεις ή περιεκτικότητα κλπ υλικού, χωρίς να δίνεται αποδεκτό εύρος αποκλίσεων των απαιτούμενων τιμών, μπορούν να γίνονται αποδεκτές προσφορές με απόκλιση έως +-10%. |  |  |  |  |  |
|  | - Να είναι σε συσκευασία για ασφαλή μεταφορά. |  |  |  |  |  |
|  | - Οι οικονομικοί φορείς δύναται να καταθέσουν με την προσφορά τους ή κατά το διάστημα της αξιολόγησης των προσφορών και κατόπιν αιτήματος της επιτροπής του διαγωνισμού, δείγματα των ειδών στα οποία συμμετέχουν, το κόστος του οποίου θα βαρύνει τους ίδιους. |  |  |  |  |  |
|  | - Τα δείγµατα αποστέλλονται σε σφραγισµένη συσκευασία, η οποία ακολουθεί τον κυρίως φάκελο του διαγωνισµού και φέρει τις ίδιες ενδείξεις µε αυτόν και την ένδειξη «∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». |  |  |  |  |  |
|  | - Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - σύμφωνα με το υπόδειγμα της διακήρυξης -αναλυτικά για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών, ούτως ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από την επιτροπή αξιολόγησης, η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης τους με τις τεχνικές προδιαγραφές. |  |  |  |  |  |
|  | - Προσφορές μπορεί να υποβάλλονται για το σύνολο ή και για μεμονωμένα είδη. |  |  |  |  |  |
|  | Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων |  |  |  |  |  |
|  | - Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. ΔΥ8δ/γπ1348/04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης θα κατατεθούν με την προσφορά. |  |  |  |  |  |
|  | - Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2501/3-8-2022 Εγκύκλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ., θα πρέπει οι οικονομικού φορείς, υποχρεωτικά στις τεχνικές τους προσφορές, να δηλώνουν: - τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος, - την κατασκευαστική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν, - τον τόπο εγκατάστασής της κατασκευαστικής μονάδας. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους κατασκευαστική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να επισυνάπτουν: - βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του εκάστοτε κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα), - εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων. |  |  |  |  |  |
|  | - Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001/2015. |  |  |  |  |  |
|  | - Οι κατασκευαστές θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατά ISO 13485/2016 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. |  |  |  |  |  |