ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ 2 ΕΓΓΡΑΦΕΩΝ CD/DVD»

CPV:50313200-4

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ KONICA BIZHUB C258 | 2 |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ CD RIMAGE 2410 με υπάρχουσα αναβάθμιση για συμβατότητα σε αναλώσιμα κωδικού ribbons 2450. Η/Υ Με software innoPRINT, innoPUBLISHER ήδη εγκατεστημένα. | 2 |  |
| 2. Ο ανάδοχος να διαθέτει στο νομό Θεσσαλονίκης εκπροσώπηση και τεχνική υποστήριξη με παρουσία προσωπικού και δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης και ελέγχου του λογισμικού DICOM & του ρομποτικού μέσω WEB BROWSER | ΝΑΙ |  |
| 3.Ο ανάδοχος να βεβαιώσει εγγράφως ότι μπορεί να εξασφαλίσει τη πλήρη λειτουργικότητα των ήδη εγκατεστημένων προγραμμάτων έχοντας πάντα εξασφαλισμένες τις όποιες άδειες χρήσης τους. | ΝΑΙ και υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης |  |
| 4.Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προτείνει την αλλαγή του software διασύνδεσης DICOM ,θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση από την εκπροσωπούμενη επίσημη αντιπροσωπεία του ρομποτικού (RIMAGE), ότι πρόκειται για συμβατό με τα μηχανήματα τους software, καθώς και εάν έχει υπάρξει στο παρελθόν ανάλογη συνεργασία υποστήριξης στον ανάδοχο (π.χ. προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων) | ΝΑΙ Να αναφερθεί λεπτομερώς |  |
| 5.Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προτείνει την αλλαγή του software διασύνδεσης DICOM θα συμπεριλάβει και τις απαραίτητες άδειες χρήσης λογισμικού, καθώς και την εγκατάσταση, σύνδεση και παραμετροποίηση του συνοδού εξοπλισμού (π.χ. Η/Υ) και εγγραφέα RIMAGE και του εκτυπωτή KONICA BIZHUB, με όλα τα modalities (MRI,CT, Μαστογράφος κ.ά.) που υποστηρίζουν DICOM διασύνδεση και βρίσκονται είτε στη σημερινή ή σε μελλοντική διάθεση του νοσοκομείου. | ΝΑΙ Να αναφερθεί λεπτομερώς |  |
| 6.Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προτείνει την αλλαγή του software διασύνδεσης DICOM, θα αναφέρει συγκεκριμένα σε ποιά νοσοκομεία ή και ιατρικά κέντρα έχει πραγματοποιήσει ανάλογη εγκατάσταση. | ΝΑΙ Να αναφερθεί λεπτομερώς |  |
| 7.Η κατασκευάστρια του χρησιμοποιούμενου λογισμικού DICOM να διαθέτει πρόσφατη πιστοποίηση. | ΝΑΙ |  |
| 8.Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το συνολικό κόστος εργασίας τυχών επανασύνδεσης ή και νέας διασύνδεσης {π.χ. λόγω νέου modality ή μετεγκατάστασης των μηχανημάτων σε άλλο χώρο του Νοσοκομείου} με το υφιστάμενο σύστημα δικτύου, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού, καθώς και την εγκατάσταση , σύνδεση και παραμετροποίηση του συνοδού εξοπλισμού (π.χ. Η/Υ) και εγγραφέα RIMAGE και του εκτυπωτή KONICA BIZHUB. | ΝΑΙ |  |
| 9.Το προσωπικό της Εταιρίας/Συντηρητής δηλώνει σαφώς ότι δεν αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες οι οποίες περιέχονται, (ως DATA σε PC’s ) ή σε εφαρμογές (SOFTWARE) του Νοσοκομείου και στα οποία λόγω συντήρησης έχει με οποιαδήποτε τρόπο πρόσβαση νόμιμη ή όχι. Επίσης πρέπει να δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τον Νόμο προσωπικών δεδομένων. (Να προσκομίσει δήλωση εμπιστευτικότητας) | ΝΑΙ |  |
| 10.Ετήσια συντήρηση ΠΛΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Διάρκεια σε μήνες. Συντήρηση on site. Στην συντήρηση και εξασφάλιση καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται το κόστος της κάθε αμοιβής και εργασίας που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του υλικού, καθώς επίσης και των εργασιών προληπτικής συντήρησης που θα πραγματοποιούνται στο διάστημα που ισχύει η σύμβαση σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Το σύνολο της σχετικής δαπάνης βαρύνει τον ανάδοχο. (απομακρυσμένα σε 2 ώρες και προσέλευση τεχνικού εντός 1 εργάσιμης ημέρας) Η αποκατάσταση βλαβών θα πραγματοποιείται στον χώρο του Νοσοκομείου και αν δεν είναι δυνατό, η μεταφορά του εξοπλισμού από και προς τους χώρους της εταιρείας για την αποκατάσταση της βλάβης θα υλοποιείται χωρίς επιπλέον χρέωση. | 12 μήνες |  |
| 11. Σε περίπτωση υπέρβασης του προτεινόμενου ορίου από τις κατασκευάστριες εταιρείες αριθμού σελίδων και παραγομένων cd και dvd, τότε για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της σύμβασης, θα παρέχονται όλες οι καλύψεις και υποχρεώσεις των προδιαγραφών πλήν της κάλυψης των ανταλλακτικών. | ΝΑΙ |  |
| 12. Σε περίπτωση μη τήρησης των παρακάτω χρονικών ορίων διαζευτικά ή αθροιστικά : στη μη προσέλευση τεχνικού εντός (1) ημέρας ή του ορίου (3 ημερών) αποκατάστασης της βλάβης που δεν οφείλεται σε τεκμηριωμένη καθυστέρηση εύρεσης ανταλλακτικού ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος, τότε είναι στην δικαιοδοσία του νοσοκομείου να απαιτήσει από τον ανάδοχο την παράταση της σύμβασης για ένα (1) μήνα για κάθε μία (1) ημέρα καθυστέρησης. | ΝΑΙ |  |
| 13. Σε περίπτωση απόφασης του Νοσοκομείου για διακοπή λειτουργίας μέρος του εξοπλισμού που δίδεται για συντήρηση στη παρούσα και για οποιαδήποτε αιτία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η περίπτωση αντικατάστασης του συστήματος με άλλο ή προσωρινή αχρησία του) τότε το Νοσοκομείο οφείλει να ειδοποιήσει 15 ημέρες νωρίτερα την ανάδοχο εταιρεία και έχει κάθε δικαίωμα μονομερώς να διακόψει τη σύμβαση αζημίως, για το διάστημα που υπολείπεται ως την ολοκλήρωση της σύμβασης. Η οικονομική επιβάρυνση θα αφορά αναλογικά μόνο τον πραγματικό χρόνο της υλοποίησης της σύμβασης | ΝΑΙ |  |
| 14. Ο προϋπολογισμός της ετήσιας συντήρησης, εργασίας, επισκευής και υποστήριξης κάθε είδους software ( ΠΛΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ) για (2) ολοκληρωμένα συστήματα εγγραφής CD-DVD και (2) εκτυπωτές χαρτιού, αντιστοιχεί σε προτεινόμενη δαπάνη 3.150 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. |  |  |