ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ» CPV: 33141116-6
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές)
	ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς)

	Α/Α
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  ΑΠΟΘΗΚΗ: 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	 
	 

	1
	210601500060002 ΑΠΟΘΗΚΗ:ΥΥΑ
	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΠΛΑΤΟΣ  8 cm
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	Γυψεπίδεσμοι ταχείας πήξεως. Με μικρή απώλεια γύψου πριν και μετά τον εμποτισμό στο νερό. Απαιτούμενος χρόνος διαβροχής μερικά δευτερόλεπτα (έως 2’’ δευτερόλεπτα). Η σύσταση του επιδέσμου γύψου να είναι κρεμώδεις αμέσως μετά την τοποθέτηση του και να έχει ομαλό και τέλειο φινίρισμα. Να γίνεται ομοιονενής διαβροχή όλων των στρωμάτων της γυψοταινίας κατά την εμβάπτιση σε νερό. Διαστάσεις: 8 cmX2m. Σε ατομική συσκευασία.
	 
	 

	2
	210601500060003 ΑΠΟΘΗΚΗ:ΥΥΑ
	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΠΛΑΤΟΣ 10 cm
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	Γυψεπίδεσμοι ταχείας πήξεως. Με μικρή απώλεια γύψου πριν και μετά τον εμποτισμό στο νερό. Απαιτούμενος χρόνος διαβροχής μερικά δευτερόλεπτα (έως 2’’ δευτερόλεπτα). Η σύσταση του επιδέσμου γύψου να είναι κρεμώδεις αμέσως μετά την τοποθέτηση του και να έχει ομαλό και τέλειο φινίρισμα. Να γίνεται ομοιονενής διαβροχή όλων των στρωμάτων της γυψοταινίας κατά την εμβάπτιση σε νερό. Διαστάσεις: 10 cmX2m. Σε ατομική συσκευασία.
	 
	 

	3
	210601500060005 ΑΠΟΘΗΚΗ:ΥΥΑ
	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΠΛΑΤΟΣ 15 cm
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	Γυψεπίδεσμοι ταχείας πήξεως. Με μικρή απώλεια γύψου πριν και μετά τον εμποτισμό στο νερό. Απαιτούμενος χρόνος διαβροχής μερικά δευτερόλεπτα (έως 2’’ δευτερόλεπτα). Η σύσταση του επιδέσμου γύψου να είναι κρεμώδεις αμέσως μετά την τοποθέτηση του και να έχει ομαλό και τέλειο φινίρισμα. Να γίνεται ομοιονενής διαβροχή όλων των στρωμάτων της γυψοταινίας κατά την εμβάπτιση σε νερό. Διαστάσεις: 15 cmX2m. Σε ατομική συσκευασία.
	 
	 

	4
	210601500060006 ΑΠΟΘΗΚΗ:ΥΥΑ
	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΠΛΑΤΟΣ 20 cm
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	Γυψεπίδεσμοι ταχείας πήξεως. Με μικρή απώλεια γύψου πριν και μετά τον εμποτισμό στο νερό. Απαιτούμενος χρόνος διαβροχής μερικά δευτερόλεπτα (έως 2’’ δευτερόλεπτα). Η σύσταση του επιδέσμου γύψου να είναι κρεμώδεις αμέσως μετά την τοποθέτηση του και να έχει ομαλό και τέλειο φινίρισμα. Να γίνεται ομοιονενής διαβροχή όλων των στρωμάτων της γυψοταινίας κατά την εμβάπτιση σε νερό. Διαστάσεις: 20 cmX2m. Σε ατομική συσκευασία.
	 
	 

	5
	210601500061001 ΑΠΟΘΗΚΗ:ΥΥΑ
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 5 cm
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	Συνθετικός γυψεπίδεσμος από πυκνά υφασμένο fiberglass, εμποτισμένος με ρητίνη πολυουρεθάνης. Να είναι εύκολος στη χρήση , ελαφρύς, αεροδιαπερατός και ακτινοδιαπερατός. Η ειδικά επεξεργασμένη ρητίνη να μην κολλά στα γάντια, να έχει μικρή εξώθερμη αντίδραση και είναι εξαιρετικά εύπλαστος. Να ενεργοποιείται μέσω νερού, τοποθετείται και προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα. Να είναι αδιάβροχος και εξαιρετικά σταθερός. Να στερεοποιείται σε περίπου 5 λεπτά Να αφαιρείται με πριόνι γύψου. Να προσαρμόζεται πολύ άνετα και εύκολα ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία του σώματος. Διαστάσεις  5cmx2m. Σε ατομική συσκευασία.
	 
	 

	6
	210601500061002 ΑΠΟΘΗΚΗ:ΥΥΑ
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 8 cm (± 0,5cm)
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	Συνθετικός γυψεπίδεσμος από πυκνά υφασμένο fiberglass, εμποτισμένος με ρητίνη πολυουρεθάνης. Να είναι εύκολος στη χρήση, ελαφρύς, αεροδιαπερατός και ακτινοδιαπερατός. Η ειδικά επεξεργασμένη ρητίνη να μην κολλά στα γάντια, να έχει μικρή εξώθερμη αντίδραση και είναι εξαιρετικά εύπλαστος. Να ενεργοποιείται μέσω νερού, τοποθετείται και προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα. Να είναι αδιάβροχος και εξαιρετικά σταθερός. Να στερεοποιείται σε περίπου 5 λεπτά Να αφαιρείται με πριόνι γύψου. Να προσαρμόζεται πολύ άνετα και εύκολα ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία του σώματος. Διαστάσεις  8 cm x 2m (± 0,5cm). Σε ατομική συσκευασία.
	 
	 

	7
	210601500061003 ΑΠΟΘΗΚΗ:ΥΥΑ 
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 10 cm
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	Συνθετικός γυψεπίδεσμος από πυκνά υφασμένο fiberglass, εμποτισμένος με ρητίνη πολυουρεθάνης. Να είναι εύκολος στη χρήση, ελαφρύς, αεροδιαπερατός και ακτινοδιαπερατός. Η ειδικά επεξεργασμένη ρητίνη να μην κολλά στα γάντια, να έχει μικρή εξώθερμη αντίδραση και είναι εξαιρετικά εύπλαστος. Να ενεργοποιείται μέσω νερού, τοποθετείται και προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα. Να είναι αδιάβροχος και εξαιρετικά σταθερός. Να στερεοποιείται σε περίπου 5 λεπτά Να αφαιρείται με πριόνι γύψου. Να προσαρμόζεται πολύ άνετα και εύκολα ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία του σώματος. Διαστάσεις  10 cm x 2m (± 0,5cm). Σε ατομική συσκευασία.
	 
	 

	8
	210601500061004 ΑΠΟΘΗΚΗ:ΥΥΑ
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 13 cm  (± 0,5cm)
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	Συνθετικός γυψεπίδεσμος από πυκνά υφασμένο fiberglass, εμποτισμένος με ρητίνη πολυουρεθάνης. Να είναι εύκολος στη χρήση , ελαφρύς, αεροδιαπερατός και ακτινοδιαπερατός. Η ειδικά επεξεργασμένη ρητίνη να μην κολλά στα γάντια, να έχει μικρή εξώθερμη αντίδραση και είναι εξαιρετικά εύπλαστος. Να ενεργοποιείται μέσω νερού, τοποθετείται και προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα. Να είναι αδιάβροχος και εξαιρετικά σταθερός. Να στερεοποιείται σε περίπου 5 λεπτά Να αφαιρείται με πριόνι γύψου. Να προσαρμόζεται πολύ άνετα και εύκολα ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία του σώματος. Διαστάσεις  13 cm x 2m (± 0,5cm). Σε ατομική συσκευασία.
	 
	 

	9
	210601500061005 ΑΠΟΘΗΚΗ:ΥΑ
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝ. ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΑΠΌ FIBER-GLAS 5X4,5
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	Συνθετικός νάρθηκας ακινητοποίησης σε ρολό, κατασκευασμένος από πυκνά υφασμένου fiberglass εμποτισμένο σε ρητίνη πολυουρεθάνης. Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας. Κάθε ρόλο να είναι ατομικά συσκευασμένος σε αεροστεγή συσκευασία, με ειδικό “κλιπ” για να ξανά σφραγίζει μετά το κόψιμο από το ρολό του εκάστοτε αναγκαίου μήκους.  Διαστάσεις: 5 cm x 4,5 m
	 
	 

	10
	210601500061006 ΑΠΟΘΗΚΗ:ΥΑ
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤ.ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΑΠΌ FIBER-GLAS 7,5X4,5
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	Συνθετικός νάρθηκας ακινητοποίησης σε ρολό, κατασκευασμένος από πυκνά υφασμένου fiberglass εμποτισμένο σε ρητίνη πολυουρεθάνης. Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας. Κάθε ρόλο να είναι ατομικά συσκευασμένος σε αεροστεγή συσκευασία, με ειδικό “κλιπ” για να ξανά σφραγίζει μετά το κόψιμο από το ρολό του εκάστοτε αναγκαίου μήκους.  Διαστάσεις:  7,5 cm x 4,5 m 
	 
	 

	11
	210601500061007 ΑΠΟΘΗΚΗ:ΥΑ
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤ. ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΑΠΌ FIBER-GLAS 10Χ4,5
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	Συνθετικός νάρθηκας ακινητοποίησης σε ρολό, κατασκευασμένος από πυκνά υφασμένου fiberglass εμποτισμένο σε ρητίνη πολυουρεθάνης. Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας. Κάθε ρόλο να είναι ατομικά συσκευασμένος σε αεροστεγή συσκευασία, με ειδικό “κλιπ” για να ξανά σφραγίζει μετά το κόψιμο από το ρολό του εκάστοτε αναγκαίου μήκους.  Διαστάσεις:  10 cm x 4,5 m 
	 
	 

	12
	210601500061008 ΑΠΟΘΗΚΗ:ΥΑ
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤ.ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΑΠΌ FIBER-GLAS 12,5X4,5
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	Συνθετικός νάρθηκας ακινητοποίησης σε ρολό, κατασκευασμένος από πυκνά υφασμένου fiberglass εμποτισμένο σε ρητίνη πολυουρεθάνης. Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας. 
Κάθε ρόλο να είναι ατομικά συσκευασμένος σε αεροστεγή συσκευασία, με ειδικό “κλιπ” για να ξανά σφραγίζει μετά το κόψιμο από το ρολό του εκάστοτε αναγκαίου μήκους.  Διαστάσεις: 12,5 cm x 4,5 m 
	 
	 

	13
	210601500061009 ΑΠΟΘΗΚΗ:ΥΑ
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤ. ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΑΠΌ FIBER-GLAS 15X4,5
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	Συνθετικός νάρθηκας ακινητοποίησης σε ρολό, κατασκευασμένος από πυκνά υφασμένου fiberglass εμποτισμένο σε ρητίνη πολυουρεθάνης. Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας. Κάθε ρόλο να είναι ατομικά συσκευασμένος σε αεροστεγή συσκευασία, με ειδικό “κλιπ” για να ξανά σφραγίζει μετά το κόψιμο από το ρολό του εκάστοτε αναγκαίου μήκους.  Διαστάσεις: 15 cm x 4,5 m 
	 
	 


2

