ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

(Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές)
	ΑΠΑNΤΗΣΗ

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι –σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς)

	
	1. Η συντήρηση θα αφορά τα παρακάτω Αναισθησιολογικά Μηχανήματα Atlan A350, του Νοσοκομείου και το συνοδό ιατρικό εξοπλισμό Draeger:
	
	

	
	
	
	

	1
	Αναισθησιολογικό  μηχάνημα Draeger Atlan A350
	ASRD-0091
	
	

	
	Εξατμιστήρας Draeger Vapor 2000
	ASRA-1310
	
	

	
	Μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων Draeger Infinity Acute Care(IACS) with C500
	ASRB-0256
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Αναισθησιολογικό  μηχάνημα Draeger Atlan A350
	ASRD-0090
	
	

	
	Εξατμιστήρας Draeger Vapor 2000
	ASRA-1308
	
	

	
	Μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων Draeger Infinity Acute Care(IACS) with C500
	ASRB-0255
	
	

	
	
	
	
	

	3.
	Αναισθησιολογικό  μηχάνημα Draeger Atlan A350
	ASRD-0089
	
	

	
	Εξατμιστήρας Draeger Vapor 2000
	ASRA-1309
	
	

	
	Μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων Draeger Infinity Acute Care(IACS) with C500
	ASRB-0254
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	Medical Grade PC with Diane
	ASRB-0005
	
	

	
	
	
	
	

	5.
	Μόνιτορ μεταφοράς Draeger INFINITY M540
	ASRB-0257
	
	

	
	
	
	
	

	
	2. Η συντήρηση θα καλύπτει ένα έτος και θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας του κάθε μηχανήματος όπως προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος.

 Η συντήρηση  θα είναι πλήρης και θα περιλαμβάνει:

            2.1. Απεριόριστο αριθμό κλήσεων.

            2.2. Μία προληπτική συντήρηση ετησίως

            2.3  Απεριόριστο αριθμό βλαβών

            2.4  Service kits και ανταλλακτικά

            2.5  Τις υποχρεωτικές βελτιώσεις η τεχνικές μετατροπές που εκδίδει το εργοστάσιο κατασκευής.
	
	
	

	
	3. Δεν θα περιλαμβάνει αναλώσιμα και κλιβανιζόμενα υλικά καθώς και την  αποκατάσταση βλαβών που αποδεδειγμένα θα οφείλονται σε κακή χρήση των μηχανημάτων ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες τις κατασκευάστριας εταιρείας, η οποία θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το Νοσοκομείο.
	
	
	

	
	4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε επίσκεψη προληπτικής συντήρησης, ή επισκευαστική εργασία και να ενημερώνει το αντίστοιχο βιβλίο εργασιών του μηχανήματος μετά από κάθε επίσκεψη-εργασία.
	
	
	

	
	5.  Στην προσφορά θα κατατεθεί και λίστα των ανταλλακτικών που θα αντικατασταθούν σε κάθε συντήρηση ανάλογα με τον χρόνο λειτουργίας των μηχανημάτων.
	
	
	

	
	6.  Μαζί με την προσφορά να κατατεθούν:

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος για την αυθεντικότητα των ανταλλακτικών.

Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών από τον κατασκευαστικό οίκο.
	
	
	

	
	7. Σε περίπτωση βλάβης, οι τεχνικοί του αναδόχου θα πρέπει να προσέρχονται στο νοσοκομείο εντός έξι (6) ωρών από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης. Το παραπάνω ισχύει κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-16:00) και εκτός επίσημων αργιών.
	
	
	

	
	8. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει εκ των προτέρων την ύπαρξη ανταλλακτικών για την άμεση αντιμετώπιση των βλαβών.
	
	
	

	
	9. Σε περίπτωση που ο χρόνος αντιμετώπισης της βλάβης και η προσκόμιση του κατάλληλου ανταλλακτικού υπερβαίνει τις 15 μέρες, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης του προβληματικού μηχανήματος με άλλο αντίστοιχο. 
	
	
	

	
	10. Το Νοσοκομείο θα διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας στους τεχνικούς του αναδόχου για την απρόσκοπτη εργασία αυτών και θα παραδίδει τα προς συντήρηση ή επισκευή μηχανήματα και συσκευές καθαρά, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία των τεχνικών.
	
	
	

	
	11. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην τεχνική προσφορά τους τα εξής:

α) Το διεθνές πρότυπο ποιότητας EN ISO 9001:2015

β) Το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001 :2015

γ) Το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 13485 :2016

δ) Πιστοποιητικό ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1384/2004
	
	
	


2

